Российская Федерация

Совет депутатов Таловского сельсовета

Змеиногорского района Алтайского края

РЕШЕНИЕ

26.09.2018                                                             №  19                                                          с.Таловка

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края

В соответствии с требованиями статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»   Совет депутатов Таловского сельсовета РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края (приложение 1).

2.    Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель Совета депутатов                                                                                      Т.А.Дубинина

ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Совета депутатов Таловского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края от 26.09.2018 № 19

#### ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Таловский сельсовет

Змеиногорского района Алтайского края

на 2019-2036 годы»

2018 год

2

В в е д е н и е

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом  № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06 мая 2011г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а также Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования Таловский Змеиногорского района Алтайского края.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, в том числе водоснабжения,  электроснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

3

Содержание

|  |  | Введение. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Паспорт программы. Общие положения. | 4 |
|  |  |  | 6 |
| 2. |  | Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. | 6 |
|  | 2.1. | Водоснабжение | 7 |
|  | 2.2. | Электроснабжение | 7 |
|  | 2.5. | Газоснабжение | 8 |
| 3. |  | Цели и задачи программы. | 8 |
| 4. |  | Программные мероприятия. | 8 |
| 5. |  | Ресурсное обеспечение программы. | 9 |
| 6. |  | Оценка эффективности реализации программы. | 10 |
| 7. |  | Система управления реализацией программы. | 11 |
|  |  | Перечень программных мероприятий муниципальной программы. | 12 |

4

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края на 2019-2036 годы» (далее – Программа в соответствующем падеже) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»; поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3463ГС, Генеральный план муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края |
| Заказчик программы | Администрация Таловского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края |
| Основной разработчик программы | Администрация Таловского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края |
| Цель программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, электроснабжения |
| Задачи программы | - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, электроснабжения; - создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; - рациональное использование энергоресурсов; - снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы программы | - объем потребления воды питьевого качества населением; - доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; - расход электроэнергии; - доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода); - количество многоквартирных домов, оборудованных приборами учета (холодной воды); - количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса; - степень износа основных фондов коммунального хозяйства; - уровень собираемости платежей населения за коммунальные услуги |
| Сроки реализации программы | 2019 – 2036 годы |
| Исполнители программы | Администрация Таловского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составит 78088,8 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края и нормативными правовыми актами муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - снижение расхода электроэнергии ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 17%; - ежегодное снижение потерь при производстве и транспортировке до потребителя: воды не менее 0,3 %; - оборудование приборами учёта многоквартирных домов на 100 %; - снижение аварийности на объектах водоснабжения за весь период действия программы в 2 раза; - снижение степени износа основных фондов коммунального хозяйства ежегодно не менее 3 % и за весь период действия программы не менее 19 %; - достижение уровня собираемости платежей населения за коммунальные услуги до 100 % |

6

1. Общие положения

Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, электроснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; на создание условий для рационального использования энергоресурсов и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

Программа объединяет действия и усилия подразделений администрации Таловского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц, действующих в сфере оказания коммунальных услуг.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»;

- поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года № Пр-3463ГС;

- постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»;

- Генеральный план муниципального образования Таловского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края.

2. Характеристика проблемы и

обоснование необходимости ее решения программными методами

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций жилищно-коммунального комплекса.

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района

7

Алтайского края, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края следующее:

2.1. Водоснабжение

На 01.07.2018 года услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края оказывает 1 предприятие. Протяженность водопроводных сетей муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края составляет 18,2 км, на обслуживании  ООО «Змеиногорский водоканал»  находится 18,2 км. Число водопроводов составляет 2  ед. (2 скважины).

Ежегодно, из-за повреждений и по причине износа, на водопроводных сетях происходит по меньшей мере порядка 5-6 аварий, утечка и неучтенный расход воды составляет около 7,1 тыс.куб.м. Оборудование системы и сетей водоснабжения имеют высокий процент износа, который составляет около 78 %.

Основные показатели системы водоснабжения муниципального образования

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность уличной водопроводной сети | км | 17,9 | 18 | 18,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - нуждается в ремонте | км | 10 | 11 | 12 |
| - отремонтировано | км | - | - | - |
| Подъём воды, всего | тыс.куб.м | 39 | 39 | 39 |
| Отпуск воды, всего | тыс.куб.м | 34 | 33,5 | 34 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - население | тыс.куб.м | 27 | 27 | 27 |
| - социальная сфера | тыс.куб.м | 5 | 5 | 5 |
| Начислено потребителям, всего | тыс.руб. | 854 | 865 | 817 |
| Фактически собрано, всего | тыс.руб. | 510 | 606 | 571 |

2.2.Электроснабжение

Электроснабжение населения муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края осуществляют АО «Алтайэнергосбыт». Существующие электросети (10 Кв) питают энергией  населенные пункты муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края.

Существующие объекты энергоснабжения не позволяют увеличить нагрузку для строительства новых и увеличения мощностей существующих предприятий.

На территории муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края планируется строительство новых объектов энергетики. В то же время необходим своевременный ремонт и реконструкция существующего оборудования, которое находится в удовлетворительном состоянии.

2.3. Водоотведение

В муниципальном образовании Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края система водоотведения отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и выгребные ямы. Ливневая канализация отсутствует.

8

2.4. Теплоснабжение

В муниципальном образовании Таловский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется индивидуальными источниками тепла.

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Таловский сельсовет отсутствует.

2.5. Газоснабжение

Согласно «энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020года», «генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края» Змеиногорский район не включён в план строительства газопровода.

3. Цели и задачи программы

Цель Программы – обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, электроснабжения;

- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

4. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления:

Направление 1. Мероприятия по холодному водоснабжению включают в себя:

- переход на использование одной скважины в с.Таловка;

- оборудование устья  скважины в соответствии с ГОСТом;

- строительство водопроводных сетей с применением новых теплоизоляционных материалов;

Генеральным планом предлагается развитие существующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе строительство разводящих сетей для обеспечения системой централизованного водоснабжения перспективной жилой застройки.

Планируются расходы на разработку проектно-сметной документации, на подготовку документов к экспертизе, на строительство водопровода, протяжённостью 1,75км., реконструкцию водопроводных сетей протяжённостью 10,0 км, на реконструкцию водонапорных скважин 2 единицы, что повысит устойчивость и эксплуатационную надежность объектов водоснабжения, снизит непроизводственные потери холодной воды, повысит качество питьевого водоснабжения и снизит количество аварий в системе водоснабжения;

Направление 2.  Мероприятия по электроснабжению включают в себя:

- реконструкция ВЛ – 10 кВ в с.Таловка (16 км);

- реконструкция с заменой провода на СИП ВЛ – 0,4 кВ в с.Таловка (26 км);

- замена устаревшего оборудования на подстанциях и сетях 35-10-0,4 кВ;

- увеличение трансформаторной мощности подстанций по мере роста нагрузок потребителей, реконструкция и модернизация сетей и оборудования;

- реконструкция сетей низкого напряжения, имеющих высокий износ, увеличение мощности подстанций напряжением 10 кВ;

- Плановая замена электрических счетчиков, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы у потребителей – как у населения, так и в учреждениях социально-культурного назначения муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края. Приобретение и установка электрических счетчиков, а также приобретение

9

энергосберегающих ламп обеспечит фактический учет энергоресурсов и экономию расходов на электроэнергию.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального и краевого бюджетов по согласованию и на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края, бюджета муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края и внебюджетных источников, то есть собственных и заёмных средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере оказания коммунальных услуг.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование  программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.

Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составляет  78088,8 тыс. руб.

6. Оценка эффективности реализации программы

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей и индикаторов программы.

К концу 2018 года общий объем качественной питьевой воды останется на прежнем уровне. Результаты реализации мероприятий программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского качественными  услугами водоснабжения и электроснабжения.

Целевые показатели и индикаторы программы

| № п/ п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Объем потребления воды питьевого качества населением | тыс. куб. м. | 39 | 39 | 37 |  | 35 | 36 | 34 | 34 |  |  |
|  | Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества | чел. | 902 | 884 | 840 |  | 807 | 824 | 814 | 796 |  |  |
|  | Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Расход твердого топлива | тыс. тонн | 1,120 | 1,100 | 1,040 |  | 0,997 | 1,102 | 1,010 | 0,986 |  |  |
|  | Расход электроэнергии | тыс. кВт | 1625 | 1591 | 1500 |  | 1450 | 1480 | 1465 | 1430 |  |  |
|  | Доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | % | 6 | 6,5 | 6,8 |  | 7,1 | 7 | 7,5 | 8 |  |  |
|  | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса | ед. | 3 | 4 | 4 |  | 5 | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  | Количество предприятий организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере оказания коммунальных услуг на начало года | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года | % | 60 | 64 | 66 |  | 70 | 72 | 76 |  | 80 |  |
|  | Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг) | % | 80 | 80 | 88 |  | 87 | 84 | 86 |  | 85 |  |

7. Система управления реализацией Программы

Общее и текущее руководство реализацией Программы осуществляется главой Таловского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края.

В его функции входит:

- координация действий всех участников Программы по подготовке и реализации мероприятий;

- контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование программы на очередной финансовый год;

11

- представление квартальных отчетов до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, годового отчета о ходе выполнения Программы ежегодно до 1 февраля;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;

- обеспечение представление программных мероприятий муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;

- информационное сопровождение реализации Программы.

Ответственные должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления программы.

Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением главы Таловского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края. Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского ежегодно информируется о ходе реализации Программы через интернет.

12

Приложение к программе

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского на 2017-2036 годы

| Наименование мероприятий | Сумма затрат, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Направления расходов | Исполнитель |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024-2036 годы |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Переход на использование одной скважины в с.Таловка; 1.2. Оборудование устья скважины в соответствии с ГОСТом; 1.3 . Строительство водопроводных сетей с применением новых теплоизоляционных материалов; 1.4 Строительство разводящих сетей для обеспечения системой централизованного водоснабжения перспективной жилой застройки. |  |  |  |  |  | 78000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, внебюджетные источники |  | Разработка проектно-сметной документации, подготовка документов к экспертизе, строительство водопроводных сетей, капитальный ремонт водопроводных сетей, реконструкция скважин |  |  | Администрация Таловского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края, администрация Змеиногорского района |  | Повышение устойчивости и эксплуатационной надежности объектов водоснабжения, снижение непроизводственных потерь холодной воды, повышение качества питьевого водоснабжения, снижение количества аварий |
| Итого по водоснабжению 78000 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 2. Мероприятия по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Плановая замена электрических счетчиков(6шт.х1800) |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, внебюджетные источники |  |  |  |  | Администрация Таловского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края |  |  | Обеспечение фактического учета энергоресурсов, экономия электроэнергии |
| 2.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (12ламп*6500,00) |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, внебюджетные источники |  |  |  | Приобретение энергосберегающих ламп | Администрация Таловского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края |  |  | Экономия электроэнергии |
| 2.3 Строительство линий электропередачи для обеспечения электроснабжением следующих объектов в Таловском сельсовете км. (стоимость 1 км. – 600 тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Строительство линий электропередачи для обеспечения электроснабжением перспективных кварталов жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжением объектов в Таловском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет, бюджет муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по энергоснабжению 88,8 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |