Утверждаю:

Глава Администрации

Змеиногорского района

___________ Афанасьев Б.А.

«___»___________2016год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  Таловский сельский совет АЛТАЙСКОГО КРАЯ С 2015 ПО 2026 ГОД

Исполнитель: Кондаков С.Е.

Т. 8 (38587) 20669

Содержание:

  - Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Таловский сельский совет»

    - Структура системы водоснабжения с.Таловка

    - Структура системы водоснабжения с.Таловка зареченское отделение

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

    - Описание технологических зон водоснабжения

    - Описание состояния и функционирования систем водоснабжения

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных систем

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1.2      Балансы производительности сооружений систем водоснабжения и потребления воды в

зонах действия источников водоснабжения

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды

    - Потребители воды

    - Оценка фактических неучтенных расходов и потери воды при ее транспортировке

    - Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребления

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Таловский сельский совет» до 2025г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Таловский сельский совет»

- Структура системы водоснабжения с.Таловка

На территории с.Таловка услуги холодного водоснабжения  оказывает ООО «Исток». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, ООО «Исток» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Таловка показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Таловка состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Структура системы водоснабжения с.Таловка зареченское отделение

На территории с.Таловка зареченское отделение услуги холодного водоснабжения  оказывает ООО «Исток». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, ООО «Исток» заключает договор на

оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Таловка зареченское отделение показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Таловка зареченское отделение состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в с.Таловка осуществляется  водозабором , состоящего из 2-х скважин.

Добыча подземных вод в с.Таловка зареченское отделение осуществляется  водозабором , состоящего из 1 скважины.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице

ниже.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результат исследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв.№Р-72-72 | Скв№Р-59/72 | Скв№22/68 зареч.отд. |  |
| 1. | Запах при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Запах при 60°С | балл | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Привкус при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Мутность | мг/дм3 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |  |
| 5. | Цветность | град | 5,7 | 5,8 | 6,3 |  |
| 6. | ОКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 7. | ТКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 8. | ОМЧ | мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | Менее 10 КОЕ/мл |  |

Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод за февраль 2013г. Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр  гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Змеиногорске, Змеоногорском, Локтевском и Третьяковском районах»

Качественный состав извлекаемых подземных вод по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Бактериологические показатели соответствуют норме.

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора

| № п/п | № скважин по док. | Место положения скважин | Абс мм | Произв м3/час | Время работы час/сут | Год строит. организация | Глуб. м | Дебит скв. м/час | Уров. Воды Дин. | Уров. Воды статич. | Габар. Разм павиль она | Накопитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Р-72/72 | с.Таловка, зап.окр. | 285 | 25 | 24 | 1972г. СМУ «АВС» | 102 | 20 | 30 | 20 | 2,5*2,5*2,4 | резервуар |
| 2 | 22/68 | с.Таловка Зареч.отд. | 285 | 25 | резерв | 1972г. СМУ «АВС» | 122 | 30 | 40 | 20 | 2,5*2,5*2,4 | башня. |
| 3 | Р-59/72 | с.Таловка вост.окр. | 285 | 25 | 24 | 1972г. СМУ «АВС» | 102 | 40 | 40 | 20 | 2,5*2,5*2,4 | резервуар |

В качестве водоподъемных устройств в с.Таловка на скважине Р-72/72 используется глубинный насос ЭЦВ- 8-25-125, на скважине Р-59/72 насос ЭЦВ-8-25-100. В с.Таловка заречинское отделение на скважине 22/68 используется глубинный насос ЭЦВ- 8-25-100. Водоотбор по водозабору не превышает 0,12 тыс. куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами подается в с.Таловка в сборные резервуары, в с.Таловка зареченское отделение в водонапорную башню Рожновского объемом  80 м3. Учет водопотребления на скважинах производится расчетным методом.

1.1.4.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружений очистки и подготовки воды нет

    - Описание технологических зон водоснабжения

В с.Таловка из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ 8-25-100   по напорному  водоводу диаметром 100 мм  подается в 2  напорных резервуара - накопителя объемом 100 м каждый.

Из резервуаров вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

В с.Таловка зареченское отделение из скважины артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ 8-25-100 по напорному  водоводу диаметром 50 мм  подается в водонапорную башню объемом 80 м ³.

Из башни вода самотеком направляется в  разводящую сеть

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная

    - Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

с.Таловка: Протяженность сетей водопровода: 18,2 км на балансе ООО «Исток»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 150 мм.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 67% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 74% сетей - более 20 лет;

- 93% сетей - более 15 лет;

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с.Таловка нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных сетей

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории с.Таловка бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных сетей.

X/*	с»	с»	с»	с»

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий  составляют 7100 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 67% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

- Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

- Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды составлялся на основе информации, предоставленной ООО «Исток». Баланс представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Баланс подачи и реализации воды, м3/сутки

| Месяц/год | Авг.15 |  | Сент.15 |  | Окт.15 |  | Ноя.15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков |
| Средний | 3240 | 3124 | 3102 | 2986 | 3004 | 2817 | 2810 | 2650 |

Максимальный часовой расход потребления составляет 8 м /ч.  Водный баланс ООО «Исток» представлен в таблице ниже.

Таблица 5. Водный баланс ООО «Исток»

| Нужды водопотребления | Годовой расход,тыс м3 |  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Общий забор воды | 44 | 42 | 41 | 39 |  | 107 |  |
| Подача в сеть | 42 | 40 | 39 | 37 |  | 101 |  |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 39 | 37 | 36 | 34 |  | 93 |  |
| Жилой сектор | 32 | 30 | 29 | 27 |  | 74 |  |
| Промышленные предприятия | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 5 |  |
| Бюджетные организации | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 14 |  |

- Потребители воды

Население:

| Здание |  |  |  | Общая площадь | Количество зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение |  |  | Ответственный владелец |  |  |

| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 11 |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ширяева Марина Васильевна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 12 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Фенске Эльза Егоровна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 15 |  |  | 49,9 | 2 |
| 1 |  | Бузунова Мария Павловна | 49,90 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 16 |  |  | 37,4 | 3 |
| 1 |  | Теплова Лилия Петровна | 37,40 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 18 |  |  | 67,2 | 3 |
| 1 |  | Дрожжина Татьяна Владимировна | 67,20 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 21 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Клейнос Владимир Алексеевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 22 |  |  | 58,6 | 2 |
| 1 |  | Попов Евгений Алексеевич | 58,60 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 23 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Райских Анна Ивановна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 24 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Полищук Валентина Егоровна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 28 |  |  | 58,7 | 2 |
| Кв. 1 |  | Залозная Зинаида Федоровна | 58,70 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 29 |  |  | 36,6 | 3 |
| 1 |  | Глазкова Зинаида Александровна | 36,60 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Оводов Владимир Васильевич |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 31 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Шатунов Владимир Сергеевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 32 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Кашина Анна Прокопьевна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 34 |  |  | 87,3 | 5 |
| 1 |  | Пыльчев Александр Викторович | 87,30 | 5 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 35 |  |  | 86,7 | 4 |
| 1 |  | Соболев Александр Иванович | 86,70 | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 6 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Курлыкина Елена Владимировна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заводская ул, дом № 9 |  |  | 66,7 | 2 |
| 1 |  | Грибенников Александр Васильевич | 66,70 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 10 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Щербинин Валерий Петрович |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 13 |  |  | 74,4 | 3 |
| Кв. 2 |  | Григоренко Любовь Михайловна | 74,40 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 14 |  |  | 80,5 | 7 |
| Кв. 2 |  | Баранов Сергей Алексеевич | 80,50 | 7 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 15 |  |  | 62,3 | 4 |
| Кв. 2 |  | Ткаченко Николай Алексеевич | 62,30 | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 16 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Бортникова Екатерина Петровна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 17 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Руднев Юрий Николаевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 18 |  |  | 145 | 5 |
| Кв. 1 |  | Сухов Михаил Максимович | 72,00 | 2 |
| Кв. 2 |  | Попов Юрий Николаевич | 73,00 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 27 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Шляпужникова Любовь Викторовна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 31 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Райских Таисья Андреевна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 32 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Шурыгина Анна Владимировна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 36 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Егошина Татьяна Васильевна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 4 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Щербинин Петр Александрович |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 40 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Ложкова Анна Александровна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 46 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Субботина Мария Ивановна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 5 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Курочкин Василий Петрович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 52 |  |  | 53,2 | 3 |
| 1 |  | Хилько Светлана Кузьмовна | 53,20 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 56 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Пустовалова Зоя Николаевна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 6 |  |  | 38,7 | 1 |
| 1 |  | Баранова Александра Федоровна | 38,70 | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Заречная ул, дом № 78 |  |  | 110,4 | 5 |
| 1 |  | Спивакова Ирина Васильевна | 110,40 | 5 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 10 |  |  | 113,6 | 6 |
| Кв. 1 |  | Гуторов Евгений Михайлович | 68,30 | 3 |
| Кв. 2 |  | Шишкин Василий Алексеевич | 45,30 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 11 |  |  | 69 | 3 |
| Кв. 1 |  | Чугунова Зинаида Герасимовна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Чугунов Сергей Николаевич | 69,00 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 13 |  |  | 62,3 | 2 |
| Кв. 1 |  | Борзенко Галина Осиповна | 62,30 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 14 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Стяжкин Сергей Геннадьевич |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 15 |  |  | 122,8 | 8 |
| Кв. 1 |  | Молостов Антон Евгеньевич | 61,40 | 3 |
| Кв. 1 |  | Рожков Владимир Геннадьевич | 61,40 | 2 |
| Кв. 2 |  | Денисова Наталья Николаевна |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 16 |  |  | 64 | 3 |
| Кв. 1 |  | Бруннер Александр Давыдович | 64,00 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 17 |  |  | 59,5 | 3 |
| Кв. 1 |  | Гребенников Сергей Александрович | 59,50 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 19 |  |  | 71,5 | 4 |
| Кв. 1 |  | Асташкин Виктор Александрович | 71,50 | 2 |
| Кв. 2 |  | Асташкин Александр Иванович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 2 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Зубов Александр Сергеевич |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Зубова Алена Дмитриевна |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 20 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Асташкин Александр Викторович |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 21 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Воронцов Алексей Викторович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 27 |  |  | 92,7 | 6 |
| Кв. 1 |  | Бруннер Дмитрий Федорович | 92,70 | 4 |
| Кв. 2 |  | Борзенко Анатолий Алексеевич |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 3 |  |  | 75,8 | 1 |
| 1 |  | Острокостова Валентина Тимофеевна | 75,80 | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 4 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Власова Галина Алексеевна |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 5 |  |  | 41 | 1 |
| 1 |  | Борзенкова Анна Никифоровна | 41,00 | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 6 |  |  | 49,7 | 7 |
| Кв. 1 |  | Теплов Михаил Михайлович | 49,70 | 2 |
| Кв. 2 |  | Простов Виктор Владимирович |  | 5 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 7 |  |  | 44,3 | 3 |
| Кв. 1 |  | Кураков Николай Андреевич | 44,30 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 8 |  |  | 69,7 | 2 |
| Кв. 1 |  | Ширяев Сергей Петрович | 69,70 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Молодежная ул, дом № 9 |  |  |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Гужва Ирина Викторовна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Щербинин Виктор Петрович |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 1 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Масолова Мария Павловна |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 11 |  |  | 72,1 | 4 |
| Кв. 1 |  | Ширяев Владимир Петрович | 72,10 | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 13 |  |  | 102 | 2 |
| Кв. 1 |  | Мандрыко Виктор Васильевич | 102,00 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 14 |  |  | 43,4 | 5 |
| Кв. 1 |  | Субботин Виктор Степанович | 43,40 | 2 |
| Кв. 2 |  | Залетов Сергей Геннадьевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 15 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Шурыгина Тамара Викторовна |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 16 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Ситникова Елена Васильевна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 20 |  |  | 48 | 2 |
| Кв. 2 |  | Баранов Виктор Михайлович | 48,00 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 22 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Чернозипунников Вячеслав Владимирович |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 24 |  |  | 39 | 2 |
| Кв. 1 |  | Домников Николай Петрович | 39,00 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 28 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Сорокина Наталья Михайловна |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 3 |  |  | 75,4 | 3 |
| 1 |  | Бессонов Валерий Васильевич | 75,40 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 30 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Соколова Надежда Владимировна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 32 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Соколова Нина Сергеевна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 36 |  |  | 41,6 | 2 |
| Кв. 1 |  | Косенко Надежда Борисовна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Рожкова Мария Гавриловна | 41,60 | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 5 |  |  | 90,2 | 5 |
| Кв. 1 |  | Субботин Сергей Викторович | 90,20 | 2 |
| Кв. 2 |  | Пенюков Владимир Михайлович |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 7 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Чугунов Александр Николаевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Набережная ул, дом № 9 |  |  | 78,8 | 2 |
| Кв. 2 |  | Куимов Михаил Васильевич | 78,80 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Октябрьская ул, дом № 10 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Дайн Виктор Александрович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Кудинова Наталья Юрьевна |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Октябрьская ул, дом № 11 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Соколова Ирина Костантиновна |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Октябрьская ул, дом № 12 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Назаров Иван Андреевич |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Октябрьская ул, дом № 14 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Кураков Алексей Андреевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Октябрьская ул, дом № 2 |  |  | 126,7 | 3 |
| Кв. 1 |  | Шишкина Екатерина Ивановна | 63,70 | 2 |
| Кв. 2 |  | Молостов Александр Петрович | 63,00 | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Октябрьская ул, дом № 4 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Чернозипунникова Ирина Александровна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Проскурин Николай Лаврентьевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 10 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Денисова Людмила Николаевна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 12 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Соколов Геннадий Владимирович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Хлопов Алексей Иванович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 16 |  |  | 50,5 | 1 |
| 1 |  | Старцев Виктор Николаевич | 50,50 | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 18 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Кудинов Михаил Петрович |  | 5 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 19 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Шишкина Анна Григорьевна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 21 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Хлопова Мария Николаевна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 24 |  |  | 93,4 | 4 |
| 1 |  | Кучкин Сергей Михайлович | 93,40 | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 26 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Старцев Сергей Викторович |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 28 |  |  | 60,3 | 3 |
| Кв. 1 |  | Сухова Таисья Николаевна | 60,30 | 1 |
| Кв. 2 |  | Сухова Таисья Петровна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 30 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Розинкина Валентина Михайловна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 32 |  |  | 40 | 9 |
| Кв. 1 |  | Лепик Светлана Викторовна | 40,00 | 3 |
| Кв. 3 |  | Коротков Андрей Семенович |  | 5 |
| Кв. 4 |  | Емельянова Зинаида Павловна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 39 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Глазков Виктор Андреевич |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 4 |  |  | 73,5 | 6 |
| Кв. 1 |  | Зубов Захар Анатольевич | 73,50 | 4 |
| Кв. 2 |  | Майер Виктор Георг-Генрихович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 41 |  |  | 39,7 | 2 |
| 1 |  | Евстратов Борис Сергеевич | 39,70 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 45 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Старцев Николай Николаевич |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 47 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Склёмина Любовь Петровна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 48 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Пучина Татьяна Тимофеевна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 49 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Шишкин Сергей Фролович |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 5 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Склярова Нина Михайловна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 52 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Шляпужникова Лидия Андреевна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 55 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Соколова Нина Герасимовна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 57 |  |  | 63 | 2 |
| 1 |  | Учкин Николай Тимофеевич | 63,00 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 6 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Кулакова Галина Николаевна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 62 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Оводов Анатолий Васильевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 63 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Погорело Сергей Викторович |  | 5 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 65 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Полякова Анна Тимофеевна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 67 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Фаль Леонид Владимирович |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 7 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Калеканов Владимир Викторович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 70 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Сорокин Геннадий Николаевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 71 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Шишкин Семён Михайлович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 72 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Усов Андрей Иванович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 75 |  |  | 45,7 | 4 |
| Кв. 2 |  | Чаторов Сергей Алексеевич | 45,70 | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 76 |  |  | 50,3 | 3 |
| 1 |  | Салагубов Михаил Григорьевич | 50,30 | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 77 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Сорокин Владимир Александрович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Фаль Владимир Александрович |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 79 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Данилова Людмила Викторовна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 8 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Асмолова Ольга Михайловна |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 81 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Никипелова Ольга Владимировна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Таршилова Любовь Александровна |  | 1 |
| Кв. 3 |  | Акимова Наталья Васильевна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 91 |  |  | 48,3 | 2 |
| 1 |  | Овсянников Николай Григорьевич | 48,30 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 95 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Надточеева Надежда Филипповна |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Первомайская ул, дом № 97 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Чаторова Евдокия Прокопьевна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 10 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Зубов Анатолий Иванович |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 12 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Соболев Иван Павлович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 14 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Шокорова Валентина Николаевна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 16 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Куракова Наталья Викторовна |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 18 |  |  | 49,9 | 5 |
| Кв. 1 |  | Дубинина Татьяна Алексеевна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Бородинова Нина Константиновна | 49,90 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 19 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Дубинин Николай Дмитриевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 22 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Савин Виталий Олегович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Каширина Валентина Ивановна |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 25 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Воротнев Петр Андреевич |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 27 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Вольхин Виктор Валентинович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 28 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Дьяченко Александр Владимирович |  | 8 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 29 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Шахматова Татьяна Михайловна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 32 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Потёмкин Владимир Егорович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 36 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Должиков Геннадий Яковлевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Медведева Валентина Николаевна |  | 6 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 37 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Окунь Валентина Васильева |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 38 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Ухмачев Анатолий Петрович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Мешалкин Виктор Николаевич |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 47 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Ясинев Владимир Владимирович |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 49 |  |  | 36,8 | 2 |
| 1 |  | Пыльчев Виктор Алексеевич | 36,80 | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 52 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Гузеева Анастасия Сергеевна |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 54 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Старцев Александр Вмкторович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 62 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Сурикова Нина Кузьмовна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Суриков Александр Васильевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 64 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Сидорова Екатерина Андреевна |  | 2 |
| 658475, Алтайкий край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 65 |  |  |  | 6 |
| Кв. 2 |  | Колупаева Раиса Васильевна |  | 6 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 66 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Демин Вячеслав Викторович |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 68 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Каширских Владимир Андреевич |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 69 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Бирих Анатолий Владимирович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Горбачева Татьяна Васильевна |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 70 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Сухова Наталья Александровна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Мешалкина Евгения Анатольевна |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 71 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Коновалова Любовь Павловна |  | 1 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 72 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Домников Виталий Николаевич |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 73 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Колупаев Валерий Михайлович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 74 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Дьячков Сергей Иванович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Молостова Лидия Романовна |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 79 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Чаторов Виктор Александрович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Каширских Сергей Владимирович |  | 4 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 81 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Астапов Петр Иванович |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 83 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Босов Алексей Анатольевич |  | 3 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 85 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Егоров Николай Михайлович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 87 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Бортников Владимир Иванович |  | 2 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 89 |  |  |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Данилов Алексей Николаевич |  | 5 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 91 |  |  | 87,6 | 10 |
| Кв. 1 |  | Лушина Наталья Васильевна |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Радкин Владимир Григорьевич | 87,60 | 5 |
| 658475, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Таловка с, Советская ул, дом № 93 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Стеблецова Галина Васильевна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Чаторов Алексей Петрович |  | 6 |

Бюджетные организации:

Администрация Таловского сельского совета

МБУ «Таловское СКО»

Таловский детский сад «Сказка»

МБОУ «Таловская СОШ»

КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска»

Прочие потребители:

УФПС «Почта России»

ОАО «Ростелеком»

ОАО «Сбербанк России»

ООО «Стефана»

ИП Воротнев В.А.

ИП Данилов А.Н.

ИП Егоров В.В.

ИП Карпов Н.В.

ИП Мандрыко В.Г.

ИП Урюпина

ИП Шпраер Г.М.

- Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Оценка проводилась по данным ООО «Исток» и представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь

|  |  | Годовой расход, |  |  | Суточный расход тыс м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | тыс м3 |  | средний |  |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Неучтенные расходы и потери воды | 21,5 | 21,8 | 19,8 | 21,2 | 0,059 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Полезные расходы, в т.ч. | 13 | 14,5 | 11,5 | 14,5 | 0,036 |  |
| прочие технологические нужды | 7,5 | 7 | 6 | 7 | 0,019 |  |
| собственные нужды сооружений | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,008 |  |
| чистка резервуаров |  | 2 |  | 2 | 0,005 |  |
| технологические нужды эксплуатации сетей (включая профилактические промывки) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,007 |  |
| проверка пожарных гидрантов и пожаротушение | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,003 |  |
| Скрытые утечки | 5,2 | 4,4 | 5,7 | 5,9 | 0,014 |  |
| Видимые утечки на сетях (аварии) | 1,8 | 2,7 | 1,9 | 2,2 | 0,005 |  |
| Естественная убыль | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,008 |  |

- Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление

Тарифы

Данные по тарифам на водоподведение  ООО «Исток»» представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 8. Тарифы ООО «Исток»

| Период |  | Тариф, руб/м3 без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода |  |
| 2010 | С сентября | 23,08 |  |
| 2011 | весь | 23,08 |  |
| 2012 | С сентября | 24,05 |  |
| 2013 | весь | 24,05 |  |
| 2014 | С августа | 25,07 |  |
| 2015 | С июля | 26,36 |  |

Нормативы водопотребления и водоотведения ООО «Исток» представлены в решении от 19 ноября 2014 года № 118  «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Алтайского края»

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

На предприятиях города для учета воды установлены водосчетчики крыльчатые с диаметрами условного прохода от 15 до 20 мм в количестве 4 шт. У жителей в домах индивидуальной застройки и в квартирах многоэтажных домов установлено 32 индивидуальных водосчетчика.

.

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2035г. – небольшое уменьшение потребителей

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом имеющегося объема водопотребления и перспектив дальнейшего развития предлагается реконструция водопровода, уменьшения диаметров подводящих труб и переход на использование одной скважины в с.Таловка