Утверждаю:

Глава Администрации

Змеиногорского района

___________ Афанасьев Б.А.

«___»___________2016год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  Черепановский сельский совет АЛТАЙСКОГО КРАЯ С 2015 ПО 2026 ГОД

Исполнитель: Кондаков С.Е.

Т. 8 (38587) 21746

Содержание:

  - Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Черепановской сельский совет»

    - Структура системы водоснабжения п.Черепановский

    - Структура системы водоснабжения п.Беспаловский

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

    - Описание технологических зон водоснабжения

    - Описание состояния и функционирования систем водоснабжения

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных систем

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1.2      Балансы производительности сооружений систем водоснабжения и потребления воды в

зонах действия источников водоснабжения

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды

    - Потребители воды

    - Оценка фактических неучтенных расходов и потери воды при ее транспортировке

    - Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребления

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Черепановский сельский совет» до 2025г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Черепановский сельский совет»

- Структура системы водоснабжения п.Черепановский

На территории п.Черепановский услуги холодного водоснабжения  оказывает ООО «Исток». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, ООО «Исток» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п.Черепановский показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения п.Черепановский состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Структура системы водоснабжения п.Беспаловский

На территории п.Беспаловский услуги холодного водоснабжения  оказывает ООО «Исток». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, ООО «Исток» заключает договор на

оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п.Беспаловский показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения п.Беспаловский состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в п.Черепановский осуществляется  водозабором , состоящего из 2-х скважин.

Добыча подземных вод в п.Беспаловский осуществляется  водозабором , состоящего из 3 скважин.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице

ниже.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результат исследования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв.№ 63/67 | Скв№ 21/86 | Скв№ 80/57 | Скв№ 21323 п.Черепановский | Скв№ 21867 п.Черепановский |  |
| 1. | Запах при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Запах при 60°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Привкус при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Мутность | мг/дм3 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |  |
| 5. | Цветность | град | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 6,3 |  |
| 6. | ОКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 7. | ТКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 8. | ОМЧ | мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | Менее 10 КОЕ/мл |  |

Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод за февраль 2013г. Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр  гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Змеиногорске, Змеоногорском, Локтевском и Третьяковском районах»

Качественный состав извлекаемых подземных вод по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Бактериологические показатели соответствуют норме.

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора

| № п/п | № скважин по док. | Место положения скважин | Абс мм | Произв м3/час | Время работы час/сут | Год строит. организация | Глуб. м | Дебит скв. м/час | Уров. Воды Дин. | Уров. Воды статич. | Габар. Разм павиль она | Накопитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 63/67 | п.Беспаловский | 219 | 6,3 | 24 | 1967г. ПМК «РВС» | 45 | 2,2 | 16 | 8 | 2,5*2,5*2,4 | резервуар |
| 2 | 21/86 | п.Беспаловский | 219 | 10 | резерв | 1967г. ПМК «РВС» | 45 | 2,6 | 18 | 10 | 2,5*2,5*2,4 | резервуар |
| 3 | 80/57 | п.Беспаловский | 219 | 6,3 | 24 | 1967г. ПМК «РВС» | 45 | 3,1 | 18 | 10 | 2,5*2,5*2,4 | Резервуар |
| 3 | 21323 | п.Черепановский | 219 | 10 | 24 | 1987г. ПМК «РВС» | 27 | 10,8 | 9 | 4 | 2,5*2,5*2,4 | Резервуар |
| 3 | 21867 | п.Черепановский | 219 | 6,3 | 24 | 1978г. ПМК «РВС» | 18 | 1,9 | 7 | 4 | 2,5*2,5*2,4 | Резервуар |

В качестве водоподъемных устройств в п.Черепановский на скважине 21323 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-10-80, на скважине 21867 насос ЭЦВ-6-6,3-125. В п.Беспаловский на скважине 63/67 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,3-140, на скважине 21/86 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-10-110, на скважине 80/57 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,3-125. Водоотбор по водозабору не превышает 0,14 тыс. куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами подается в п.Черепановский в сборный резервуар объемом 100 м3, в п.Беспаловский в сборный резервуар объемом 120 м3. Учет водопотребления на скважинах производится расчетным методом.

1.1.4.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружений очистки и подготовки воды нет

    - Описание технологических зон водоснабжения

В п.Черепановский из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ 6-10-80, ЭЦВ 6-6,3-125  по напорному  водоводу диаметром 50 мм  подается в  напорный резервуар - накопителя объемом 100 м3.

Из резервуара вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

В п.Беспаловский из скважин артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ 6-6,3-140, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-6,3-125  по напорному  водоводу диаметром 50 мм  напорный резервуар - накопителя объемом 120 м3.

Из резервуара вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная

    - Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

п.Черепановский: Протяженность сетей водопровода: 5,5 км на балансе ООО «Исток»,  при диаметре трубопроводов от 20 до 100 мм.

п.Беспаловский: Протяженность сетей водопровода: 9,3 км на балансе ООО «Исток»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 100 мм.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 62% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 71% сетей - более 20 лет;

- 91% сетей - более 15 лет;

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории п.Черепановский нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории п.Беспаловский нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных сетей

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории п.Черепановский бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории п.Беспаловский бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных сетей.

X/*	с»	с»	с»	с»

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий  составляют 3100 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 62% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

- Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

- Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды составлялся на основе информации, предоставленной ООО «Исток». Баланс представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Баланс подачи и реализации воды, м3/сутки

| Месяц/год | Авг.15 |  | Сент.15 |  | Окт.15 |  | Ноя.15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков |
| Средний | 3318 | 3115 | 3275 | 3014 | 3330 | 3142 | 3246 | 2995 |

Максимальный часовой расход потребления составляет 8 м /ч.  Водный баланс ООО «Исток» представлен в таблице ниже.

Таблица 5. Водный баланс ООО «Исток»

| Нужды водопотребления | Годовой расход,тыс м3 |  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Общий забор воды | 38 | 38 | 37 | 35 |  | 96 |  |
| Подача в сеть | 36 | 36 | 35 | 33 |  | 90 |  |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 33 | 33 | 32 | 30 |  | 82 |  |
| Жилой сектор | 28 | 28 | 27 | 25 |  | 68 |  |
| Промышленные предприятия | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |
| Бюджетные организации | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 11 |  |

- Потребители воды

Население:

| Здание |  |  |  | Общая площадь | Количество зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение |  |  | Ответственный владелец |  |  |

| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 10 |  |  | 56,3 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв. 1 |  | Корнеева Любовь Николаевна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Лисин Олег Анатольевич | 56,30 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 11 |  |  | 62,6 | 7 |
| Кв. 1 |  | Ховякова Елена Сергеевна | 62,60 | 4 |
| Кв. 2 |  | Пушков Николай Васильевич |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 12 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Слепухов Сергей Федорович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Комлева Лариса Владимировна |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 13 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Ховяков Алексей Семенович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Духнов Алексей Петрович |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 14 |  |  | 61,6 | 7 |
| Кв. 1 |  | Голубин Николай Александрович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Калимбет Ольга Степановна | 61,60 | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 15 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Кузнецов Анатолий Тимофеевич |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Тушина Светлана Федоровна |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 16 |  |  | 134,4 | 5 |
| Кв. 1 |  | Якушева Наталья Васильевна | 63,20 | 2 |
| Кв. 2 |  | Ефимов Геннадий Минеевич | 71,20 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 17 |  |  | 127,2 | 13 |
| Кв. 1 |  | Лопанов Владимир Михайлович | 64,00 | 8 |
| Кв. 2 |  | Жабин Анатолий Иванович | 63,20 | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 19 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Рыбаков Анатолий Николаевич |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Михалапова Наталья Петровна |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 20 |  |  | 86,3 | 6 |
| Кв. 1 |  | Афанасьева Любовь Владимировна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Гусельников Александр Петрович | 86,30 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 22 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Тупицин Андрей Иванович |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 7 |  |  | 122 | 6 |
| Кв. 1 |  | Дятлев Александр Александрович | 60,90 | 3 |
| Кв. 2 |  | Лисина Лариса Александровна | 61,10 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 8 |  |  | 60,3 | 7 |
| Кв. 1 |  | Молокеев Николай Михайлович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Молокеев Андрей Николаевич | 60,30 | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Заречная ул, дом № 9 |  |  | 56,7 | 10 |
| Кв. 1 |  | Булгакова Наталья Анатольевна |  | 6 |
| Кв. 2 |  | Молокеева Светлана Геннадьевна | 56,70 | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Молодежная ул, дом № 1 |  |  | 72,2 | 5 |
| Кв. 1 |  | Жабин Геннадий Иванович | 72,20 | 3 |
| Кв. 2 |  | Бунькова Наталья Николаевна |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Молодежная ул, дом № 10 |  |  | 50,7 | 8 |
| Кв. 1 |  | Ильин Виктор Михайлович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Маркин Александр Юрьевич | 50,70 | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Молодежная ул, дом № 11 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Молокеев Александр Петрович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Молодежная ул, дом № 14 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Поздеев Виктор Викторович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Молодежная ул, дом № 2 |  |  |  | 9 |
| Кв. 1 |  | Литуновская Мария Дмитриевна |  | 6 |
| Кв. 2 |  | Калинников Александр Васильевич |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Молодежная ул, дом № 3 |  |  | 47,5 | 4 |
| Кв. 1 |  | Морозова Мария Алексеевна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Матасов Сергей Васильевич | 47,50 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Молодежная ул, дом № 4 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Калинников Александр Александрович |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Молодежная ул, дом № 5 |  |  | 95,6 | 3 |
| Кв. 1 |  | Герасимов Виктор Васильевич |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Головина Светлана Яковлевна | 95,60 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Молодежная ул, дом № 6 |  |  |  | 9 |
| Кв. 1 |  | Попов Николай Петрович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Молокеев Алексей Петрович |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Молодежная ул, дом № 8 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Степанов Александр Петрович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Молодежная ул, дом № 9 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Трибунская Елена Валерьевна |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Набережная ул, дом № 1 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Губенина Елена Владимировна |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Набережная ул, дом № 11 |  |  | 63 | 6 |
| Кв. 1 |  | Плотников Владимир Николаевич |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Цыбин Виктор Алексеевич | 63,00 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Набережная ул, дом № 13 |  |  | 44,4 | 5 |
| 1 |  | Яровенко Михаил Михайлович | 44,40 | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Набережная ул, дом № 15 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Останин Александр Александрович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Набережная ул, дом № 3 |  |  | 54,5 | 5 |
| Кв. 1 |  | Наумов Александр Николаевич |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Бухтояровва Наталья Дмитриевна | 54,50 | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Набережная ул, дом № 5 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Борцов Василий Михайлович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Тарасова Валентина Васильевна |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Набережная ул, дом № 7 |  |  | 52,7 | 7 |
| Кв. 1 |  | Рябов Владислав Юрьевич |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Третьяков Александр Николаевич | 52,70 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Набережная ул, дом № 9 |  |  | 61,1 | 5 |
| Кв. 1 |  | Орлова Лариса Викторовна | 61,10 | 3 |
| Кв. 2 |  | Кугубаев Валерий Петрович |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 1 |  |  | 60,1 | 2 |
| 1 |  | Жихарев Владимир Иванович | 60,10 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 11 |  |  | 146,76 | 4 |
| Кв. 1 |  | Тайзетинов Ильдар Галиевич | 18,36 | 1 |
| Кв. 2 |  | Ланина Зинаида Герасимовна | 45,90 | 1 |
| Кв. 3 |  | Позднякова Пелагея Кузьминична | 38,10 | 1 |
| Кв. 4 |  | Рубинская Надежда Антоновна | 44,40 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 12 |  |  | 80,7 | 3 |
| Кв. 1 |  | Якутин Юрий Анатольевич |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Фролова Татьяна Николаевна | 39,60 | 1 |
| Кв. 3 |  | Гузеев Геннадий Викторович | 41,10 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 13 |  |  | 144,2 | 6 |
| Кв. 1 |  | Бухтоярова Ольга Юрьевна | 71,90 | 4 |
| Кв. 2 |  | Савилов Юрий Дмитриевич | 72,30 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 14 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Кочергин Игорь Владимирович |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 15 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Мархинина Анастасия Петровна |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 17 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Ивлева Галина Семеновна |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 18 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Кученко Илья Александрович |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 19 |  |  | 36,1 | 1 |
| 1 |  | Альков Борис Иванович | 36,10 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 21 |  |  |  | 6 |
| 1 |  | Солнечникова Зинаида Федоровна |  | 6 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 27 |  |  | 44,4 | 3 |
| 1 |  | Сафонов Юрий Викторович | 44,40 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 28 |  |  | 109,5 | 6 |
| Кв. 1 |  | Фурсов Николай Александрович | 55,50 | 3 |
| Кв. 2 |  | Янбердина Ольга Валерьевна | 54,00 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 30 |  |  | 100,2 | 6 |
| Кв. 1 |  | Травенков Иван Карлович | 49,70 | 2 |
| Кв. 2 |  | Третьякова Людмила Ивановна | 50,50 | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 33 |  |  | 34,1 | 4 |
| 1 |  | Казанцева Елена Леонтьевна | 34,10 | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 35 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Аскеров Давди Мамедогаевич |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 36 |  |  | 34,8 | 3 |
| 1 |  | Устьянцева Людмила Егоровна | 34,80 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 37 |  |  | 46,8 | 2 |
| 1 |  | Позднякова Алена Павловна | 46,80 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 38 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Ходеев Андрей Николаевич |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 42 |  |  | 45,5 | 1 |
| 1 |  | Блиц Роман Яковлевич | 45,50 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 46 |  |  | 37,6 | 5 |
| 1 |  | Иванов Иван Кузьмич | 37,60 | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 48 |  |  |  | 8 |
| 1 |  | Аскеров Мамедога Ахмедханович |  | 8 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 50 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Быстрянцева Любовь Павловна |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 52 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Сальников Владимир Анатольевич |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 54 |  |  | 35,4 | 4 |
| 1 |  | Молокеев Андрей Сергеевич | 35,40 | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 56 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Молокеев Сергей Юрьевич |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 6 |  |  | 381,8 | 18 |
| Кв. 1 |  | Матасова Татьяна Васильевна | 57,30 | 2 |
| Кв. 2 |  | Полетаева Любовь Дмитриевна | 23,60 | 2 |
| Кв. 3 |  | Третьякова Жанна Сергеевна | 40,30 | 3 |
| Кв. 4 |  | Губенина Юлия Андреевна | 55,30 | 3 |
| Кв. 5 |  | Терскова Людмила Николаевна | 23,60 | 1 |
| Кв. 6 |  | Иванова Оксана Юрьевна | 43,50 | 1 |
| Кв. 7 |  | Иванова Галина Алексеевна | 46,40 | 1 |
| Кв. 8 |  | Савилова Галина Петровна | 23,60 | 1 |
| Кв. 10 |  | Третьякова Татьяна Степановна | 44,60 | 2 |
| Кв. 11 |  | Марьина Татьяна Ивановна | 23,60 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 7 |  |  | 402,9 | 14 |
| Кв. 1 |  | Матакова Людмила Петровна | 46,30 | 2 |
| Кв. 2 |  | Ган Александра Михайловна | 54,60 | 1 |
| Кв. 3 |  | Захрямин Виктор Александрович | 52,80 | 3 |
| Кв. 4 |  | Захрямин Владимир Александрович | 46,90 | 1 |
| Кв. 5 |  | Кречетова Валентина Ивановна | 46,50 | 2 |
| Кв. 6 |  | Любавина Людмила Николаевна | 54,90 | 1 |
| Кв. 7 |  | Праздникова Надежда Васильевна | 54,60 | 3 |
| Кв. 8 |  | Юшманова Галина Максимовна | 46,30 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Нагорная ул, дом № 9 |  |  | 40,7 | 6 |
| Кв. 2 |  | Молокеев Петр Иванович |  | 1 |
| Кв. 3 |  | Рубинская Ольга Владимировна | 40,70 | 1 |
| Кв. 4 |  | Молокеева Анна Владимировна |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новая ул, дом № 1 |  |  | 48,8 | 4 |
| Кв. 1 |  | Морозов Виктор Владимирович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Кушнарёва Людмила Михайловна | 48,80 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новая ул, дом № 10 |  |  | 56,4 | 4 |
| Кв. 1 |  | Красов Анатолий Васильевич | 56,40 | 2 |
| Кв. 2 |  | Жидецкая Татьяна Васильевна |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новая ул, дом № 11 |  |  | 51,2 | 7 |
| Кв. 1 |  | Филимонова Ирина Викторовна | 51,20 | 4 |
| Кв. 2 |  | Акимова Лариса Викторовна |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новая ул, дом № 13 |  |  | 151,6 | 7 |
| Кв. 1 |  | Болдырева Людмила Петровна | 75,80 | 3 |
| Кв. 2 |  | Захаров Николай Васильевич | 75,80 | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новая ул, дом № 3 |  |  | 98,2 | 5 |
| Кв. 1 |  | Маркин Юрий Иванович | 48,80 | 3 |
| Кв. 2 |  | Чупоршнев Валерий Николаевич | 49,40 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новая ул, дом № 4 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Ковальчук Наталья Валерьевна |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новая ул, дом № 5 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Иванова Светлана Владимировна |  | 6 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новая ул, дом № 6 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Поздняков Юрий Анатольевич |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новая ул, дом № 7 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Васильева Светлана Ивановна |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новая ул, дом № 8 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Подлужная Зоя Владимировна |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новая ул, дом № 9 |  |  | 47,5 | 4 |
| Кв. 1 |  | Урманова Альбина Алексеевна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Серова Нина Михайловна | 47,50 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новостройки ул, дом № 1 |  |  | 75,7 | 5 |
| 1 |  | Мирзамова Саният Абутолибовна | 75,70 | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новостройки ул, дом № 10 |  |  | 74,6 | 1 |
| 1 |  | Круне Татьяна Степановна | 74,60 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новостройки ул, дом № 12 |  |  |  | 6 |
| 1 |  | Ахметов Сарсенбек Орундыкович |  | 6 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новостройки ул, дом № 14 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Попов Андрей Николаевич |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новостройки ул, дом № 3 |  |  | 75,9 | 3 |
| 1 |  | Дударенко Анатолий Семенович | 75,90 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новостройки ул, дом № 4 |  |  | 75,3 | 4 |
| 1 |  | Мецензова Наталья Алексеевна | 75,30 | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новостройки ул, дом № 5 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Жереп Валентина Ивановна |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новостройки ул, дом № 6 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Ковалевская Наталья Ивановна |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новостройки ул, дом № 7 |  |  | 75,2 | 2 |
| 1 |  | Баев Сергей Николаевич | 75,20 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Новостройки ул, дом № 9 |  |  | 77,6 | 2 |
| 1 |  | Кошкин Виктор Алексеевич | 77,60 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Полетаевская ул, дом № 1 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Третьяков Виктор Валентинович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Полетаевская ул, дом № 11 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Непряхин Андрей Вадимович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Полетаевская ул, дом № 13 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Казаков Аркадий Викторович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Полетаевская ул, дом № 15 |  |  |  | 6 |
| 1 |  | Третьяков Павел Владимирович |  | 6 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Полетаевская ул, дом № 3 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Груздев Виктор Васильевич |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Полетаевская ул, дом № 5 |  |  | 171 | 5 |
| Кв. 1 |  | Захаров Петр Васильевич | 86,00 | 3 |
| Кв. 2 |  | Мининкова Татьяна Владимировна | 85,00 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Полетаевская ул, дом № 7 |  |  | 93,3 | 6 |
| Кв. 1 |  | Полетаева Валентина Петровна | 62,60 | 3 |
| Кв. 2 |  | Белкина Валентина Федотовна |  | 2 |
| Кв. 3 |  | Серегина Вера Николаевна | 30,70 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Полетаевская ул, дом № 9 |  |  | 56,4 | 2 |
| 1 |  | Иванова Валентина Алексеевна | 56,40 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 1 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Дроздова Татьяна Николаевна |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 10 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Казаков Андрей Викторович |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 11 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Нероева Любовь Ильинична |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Жабина Ольга Ильинична |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 12 |  |  | 68,3 | 4 |
| Кв. 1 |  | Кривошеев Михаил Федорович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Подлужная Елена Анатольевна | 68,30 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 13 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Оплачко Юлия Валерьевна |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 14 |  |  |  | 9 |
| Кв. 1 |  | Савилов Евгений Юрьевич |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Чуванова Тамара Степановна |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 15 |  |  | 67,3 | 3 |
| 1 |  | Курчатов Сергей Владимирович | 67,30 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 16 |  |  | 48,2 | 5 |
| 1 |  | Борцова Татьяна Владимировна | 48,20 | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 17 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Молокеев Владимир Алексеевич |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 19 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Кондрикова Галина Александровна |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 2 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Дроздов Виталий Викторович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Федоренко Юрий Алексеевич |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 21 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Федорченко Борис Андреевич |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Полетаев Сергей Васильевич |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 4 |  |  | 91 | 6 |
| Кв. 1 |  | Егорова Татьяна Николаевна | 91,00 | 3 |
| Кв. 2 |  | Шлыков Андрей Петрович |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 7 |  |  | 30,5 | 5 |
| 1 |  | Лобанова Галина Витальевна | 30,50 | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Строительная ул, дом № 8 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Мурашкин Владимир Алексеевич |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 1 |  |  | 68,2 | 8 |
| Кв. 1 |  | Якунина Людмила Васильевна |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Марущенко Любовь Александровна | 68,20 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 10 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Поздеева Надежда Дмитриева |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 10 |  |  | 66,3 | 3 |
| Кв. 1 |  | Подлужная Зоя Владимировна | 66,30 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 11 |  |  | 75,7 | 6 |
| Кв. 1 |  | Лобанова Галина Витальевна | 75,70 | 2 |
| Кв. 2 |  | Подлужная Елена Анатольевна |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 12 |  |  | 134,8 | 5 |
| Кв. 1 |  | Баева Алена Анатольевна | 66,80 | 3 |
| Кв. 2 |  | Панкова Людмила Николаевна | 68,00 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 15 |  |  | 67,2 | 5 |
| Кв. 1 |  | Шестаков Иван Викторович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Лобанова Елена Александровна | 67,20 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 2 |  |  | 146 | 5 |
| Кв. 1 |  | Захарова Людмила Ильинична | 79,80 | 4 |
| Кв. 2 |  | Вязникова Раиса Михайловна | 66,20 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 3 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Кандалова Алла Юрьевна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Левинцева Алена Алексеевна |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 4 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Курьянова Марина Анатольевна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Марущенко Анастасия Анатольевна |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 5 |  |  | 135 | 4 |
| Кв. 1 |  | Сивых Владимир Александрович | 67,50 | 2 |
| Кв. 2 |  | Мирошниченко Владимир Юрьевич | 67,50 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 6 |  |  | 70,3 | 5 |
| Кв. 1 |  | Егиоя Николай Александрович | 70,30 | 3 |
| Кв. 2 |  | Галкина Валентина Петровна |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 7 |  |  | 65,4 | 4 |
| Кв. 2 |  | Молокеев Алексей Владимирович | 65,40 | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 8 |  |  | 133,1 | 3 |
| Кв. 1 |  | Буньков Сергей Александрович | 66,90 | 2 |
| Кв. 2 |  | Белоусов Борис Васильевич | 66,20 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Цветочная ул, дом № 9 |  |  | 67,8 | 7 |
| Кв. 1 |  | Хныкин Николай Васильевич | 67,80 | 3 |
| Кв. 2 |  | Третьяков Денис Александрович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 10 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Лапшинова Любовь Вячиславовна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Борцов Геннадий Михайлович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 11 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Волвенко Нина Николаевна |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 12 |  |  | 50,6 | 5 |
| Кв. 1 |  | Усов Борис Геннадьевич | 50,60 | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 13 |  |  | 102,1 | 9 |
| Кв. 1 |  | Усова Лариса Николаевна | 50,90 | 6 |
| Кв. 2 |  | Теменева Наталья Николаевна | 51,20 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 14 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Жабин Сергей Юрьевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Кошкин Николай Алексеевич |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 15 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Гладков Николай Владимирович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 16 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Пушков Василий Васильевич |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 17 |  |  | 49,3 | 2 |
| 1 |  | Лисовцова Наталья Валентиновна | 49,30 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 18 |  |  |  | 12 |
| Кв. 1 |  | Штро Маргарита Николаевна |  | 6 |
| Кв. 2 |  | Романов Евгений Борисович |  | 6 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 2 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Малахова Екатерина Александровна |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 20 |  |  | 55,1 | 9 |
| Кв. 1 |  | Чуев Виктор Николаевич |  | 6 |
| Кв. 2 |  | Семенюта Марина Николаевна | 55,10 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 3 |  |  | 1 015,2 | 48 |
| Кв. 1 |  | Савилова Нина Михайловна | 38,00 | 2 |
| Кв. 2 |  | Сарычева Людмила Андреевна | 19,30 | 1 |
| Кв. 3 |  | Дятлева Елена Александровна | 23,40 | 1 |
| Кв. 4 |  | Акулова Валентина Фёдоровна | 23,40 | 1 |
| Кв. 5 |  | Фирсова Лариса Александровна | 19,30 | 1 |
| Кв. 6 |  | Мишурин Валентин Прокопьевич | 38,00 | 2 |
| Кв. 7 |  | Гусева Валентина Сергеевна | 38,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Поздеева Надежда Дмитриева | 19,30 | 1 |
| Кв. 9 |  | Гутман Федор Федорович | 23,40 | 2 |
| Кв. 10 |  | Лямкин Алексей Петрович | 23,40 | 2 |
| Кв. 11 |  | Лисовцова Наталья Валентиновна | 19,30 | 1 |
| Кв. 12 |  | Плотникова Валентина Ивановна | 38,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Ефимова Тамара Михайловна | 38,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Титова Лидия Васильевна | 19,30 | 1 |
| Кв. 15 |  | Борцова Надежда Алексеевна | 23,40 | 1 |
| Кв. 16 |  | Коровина Валентина Алексеевна | 23,40 | 1 |
| Кв. 17 |  | Молокеева Валентина Павловна | 19,30 | 1 |
| Кв. 18 |  | Полуэктов Юрий Петрович | 38,00 | 1 |
| Кв. 19 |  | Юшманова Мария Степановна | 23,40 | 1 |
| Кв. 20 |  | Белкин Владимир Федотович | 38,00 | 2 |
| Кв. 21 |  | Рубцова Тамара Михайловна | 19,30 | 1 |
| Кв. 22 |  | Коскина Анна Филипповна | 23,40 | 1 |
| Кв. 23 |  | Дубовик Нина Николаевна | 23,40 | 1 |
| Кв. 24 |  | Беляйцева Зинаида Кузьминична | 19,30 | 1 |
| Кв. 25 |  | Егорова Алла Кузьминична | 38,00 | 1 |
| Кв. 26 |  | Кучеренко Надежда Васильевна | 38,00 | 2 |
| Кв. 27 |  | Черенкова Татьяна Алексеевна | 19,30 | 1 |
| Кв. 28 |  | Шевелёва Вера Георгиевна | 23,40 | 1 |
| Кв. 29 |  | Булгакова Надежда Андреевна | 23,40 | 1 |
| Кв. 30 |  | Глазков Александр Николаевич | 19,30 | 1 |
| Кв. 31 |  | Полуэктов Николай Петрович | 38,00 | 2 |
| Кв. 32 |  | Примак Галина Павловна | 23,40 | 1 |
| Кв. 33 |  | Шеховцова Любовь Андреевна | 38,00 | 1 |
| Кв. 34 |  | Сильнягин Николай Владимирович | 19,30 | 1 |
| Кв. 35 |  | Янбердина Юлия Васильевна | 23,40 | 1 |
| Кв. 36 |  | Поцелуева Текла Фомовна | 23,40 | 3 |
| Кв. 37 |  | Бурматова Мария Ивановна | 19,30 | 2 |
| Кв. 38 |  | Серёгина Вера Николаевна | 38,00 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 4 |  |  | 49,7 | 1 |
| Кв. 2 |  | Гутман Федор Федорович | 49,70 | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 6 |  |  | 49,9 | 5 |
| Кв. 1 |  | Бердюгина Раиса Николаевна | 49,90 | 3 |
| Кв. 2 |  | Чалов Виктор Григорьевич |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 8 |  |  | 98,4 | 8 |
| Кв. 1 |  | Гусев Владимир Валентинович | 48,50 | 2 |
| Кв. 2 |  | Грудинин Сергей Михайлович | 49,90 | 6 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Беспаловский п, Центральная ул, дом № 9 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Абдулагаев Нажмудин Абдулазизович |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Северная ул, дом № 1 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Захрямин Павел Викторович |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Северная ул, дом № 10 |  |  |  | 11 |
| Кв. 1 |  | Тулубаев Владимир Борисович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Ефимкин Николай Сергеевич |  | 7 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Северная ул, дом № 11 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Маркин Андрей Юрьевич |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Северная ул, дом № 2 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Мишурин Владимир Анатольевич |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Северная ул, дом № 4 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Тулубаев Николай Борисович |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Северная ул, дом № 5 |  |  |  | 6 |
| 1 |  | Ланина Галина Владимировна |  | 6 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Северная ул, дом № 6 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Кускова Валентина Васильевна |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Северная ул, дом № 8 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Иванов Михаил Алексеевич |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Северная ул, дом № 9 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Макарова Таскира Ирбубаевна |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 12 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Третьякова Татьяна Николаевна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Иванова Нина Ивановна |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 14 |  |  |  | 11 |
| Кв. 1 |  | Илинбаева Светлана Николаевна |  | 6 |
| Кв. 2 |  | Кусков Сергей Викторович |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 15 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Шуматов Виталий Ишнаевич |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 16 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Третьяков Алексей Николаевич |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Захрямина Любовь Никитична |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 18 |  |  | 58,1 | 8 |
| Кв. 1 |  | Третьяков Николай Михайлович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Рыженко Галина Викторовна | 58,10 | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 19 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Гейдт Светлана Николаевна |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 20 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Сериков Валерий Владимирович |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 23 |  |  | 71,5 | 3 |
| Кв. 2 |  | Третьяков Владимир Валентинович | 71,50 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 25 |  |  | 121,2 | 8 |
| Кв. 1 |  | Бебко Светлана Романовна | 60,30 | 5 |
| Кв. 2 |  | Казанцев Юрий Перфильевич | 60,90 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 26 |  |  |  | 9 |
| Кв. 1 |  | Тамилов Николай Владимирович |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Третьякова Елена Алексеевна |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 28 |  |  |  | 10 |
| Кв. 1 |  | Матюрина Олеся Валентиновна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Болдакова Любовь Владимировна |  | 6 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 30 |  |  | 61,3 | 9 |
| Кв. 1 |  | Болдакова Светлана Геннадьевна | 61,30 | 5 |
| Кв. 2 |  | Вопилов Евгений Сергеевич |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 31 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Кушнарев Александр Витальевич |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 32 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Мореев Василий Васильевич |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Макарова Раиса Алексеевна |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 33 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Третьяков Алексей Николаевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Норбаева Анастасия Махсетовна |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 35 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Ходеева Ольга Николаевна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Бондарев Николай Анатольевич |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 4 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Примак Галина Павловна |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 40 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Бурматов Виктор Николаевич |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 42 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Савин Андрей Викторович |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 43 |  |  | 69,8 | 2 |
| 1 |  | Смокотнин Владимир Дитриевич | 69,80 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 45 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Харлов Алексей Макарович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 46 |  |  | 64,5 | 7 |
| Кв. 1 |  | Чупоршнев Николай Иванович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Игошина Нина Петровна | 64,50 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 47 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Ошлыкова Людмила Степановна |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 48 |  |  | 62,9 | 4 |
| Кв. 1 |  | Юшманова Галина Анатольевна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Востров Михаил Иванович | 62,90 | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 50 |  |  | 63,8 | 3 |
| 1 |  | Юшманов Борис Алексеевич | 63,80 | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 54 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Тулубаев Владимир Владимирович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 57 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Плотников Павел Николаевич |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 59 |  |  |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Вопилова Валентина Александровна |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 63 |  |  |  | 10 |
| Кв. 1 |  | Савин Алексей Викторович |  | 7 |
| Кв. 2 |  | Иванова Наталья Геннадьевна |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 64 |  |  | 36,4 | 7 |
| Кв. 1 |  | Семичева Зоя Филипповна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Манаева Надежда Юрьевна | 36,40 | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 65 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Бурматов Анатолий Геннадьевич |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 66 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Савин Виктор Александрович |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 68 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Черенков Владимир Алексеевич |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 71 |  |  |  | 10 |
| Кв. 1 |  | Бурматов Алексей Геннадьевич |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Кусков Александр Николаевич |  | 6 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 73 |  |  |  | 11 |
| Кв. 1 |  | Белов Александр Анатольевич |  | 6 |
| Кв. 2 |  | Беляев Дмитрий Михайлович |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 75 |  |  | 54,2 | 5 |
| Кв. 1 |  | Ланин Сергей Филиппович | 54,20 | 4 |
| Кв. 2 |  | Куликов Сергей Геннадьевич |  | 1 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 77 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Коровин Юрий Петрович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Третьяков Борис Михайлович |  | 4 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 79 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Сарычев Дмитрий Николаевич |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Яренский Валентин Алексеевич |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 8 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Шуматова Галина Васильевна |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 81 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Лопарева Любовь Николаевна |  | 3 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 82 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Кошеутов Виктор Валерьевич |  | 5 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 83 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Аверцев Юрий Яковлевич |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 87 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Семичев Александр Николаевич |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 9 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Яренский Владимир Васильевич |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 93 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Третьяков Валентин Павлович |  | 2 |
| 658471, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Черепановский п, Центральная ул, дом № 95 |  |  |  | 3 |

Бюджетные организации:

Администрация Черепановского сельского совета

МКУ «Черепановское СКО»

Беспаловский детский сад «Березка»

МКОУ «Беспаловская СОШ»

МКОУ «Черепановская ООШ»

КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска»

Прочие потребители:

УФПС «Почта России»

ОАО «Ростелеком»

ОАО «Сбербанк России»

Змеиногорское РайПо

ИП Ефимова Т.М.

ИП Кугубаева Н.Г.

- Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Оценка проводилась по данным ООО «Исток» и представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь

|  |  | Годовой расход, |  |  | Суточный расход тыс м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | тыс м3 |  | средний |  |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Неучтенные расходы и потери воды | 17,9 | 20,1 | 21,1 | 21,4 | 0,058 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Полезные расходы, в т.ч. | 10 | 11,2 | 11,5 | 11,1 | 0,032 |  |
| прочие технологические нужды | 6,5 | 7 | 7,2 | 7,5 | 0,020 |  |
| собственные нужды сооружений | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,005 |  |
| чистка резервуаров |  | 2 |  | 2 | 0,005 |  |
| технологические нужды эксплуатации сетей (включая профилактические промывки) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,010 |  |
| проверка пожарных гидрантов и пожаротушение | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,002 |  |
| Скрытые утечки | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 5,5 | 0,015 |  |
| Видимые утечки на сетях (аварии) | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 0,007 |  |
| Естественная убыль | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,005 |  |

- Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление

Тарифы

Данные по тарифам на водоподведение  ООО «Исток»» представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 8. Тарифы ООО «Исток»

| Период |  | Тариф, руб/м3 без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода |  |
| 2010 | С сентября | 23,08 |  |
| 2011 | весь | 23,08 |  |
| 2012 | С сентября | 24,05 |  |
| 2013 | весь | 24,05 |  |
| 2014 | С августа | 25,07 |  |
| 2015 | С июля | 26,36 |  |

Нормативы водопотребления и водоотведения ООО «Исток» представлены в решении от 19 ноября 2014 года № 118  «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Алтайского края»

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

На предприятиях города для учета воды установлены водосчетчики крыльчатые с диаметрами условного прохода от 15 до 20 мм в количестве 2 шт. У жителей в домах индивидуальной застройки и в квартирах многоэтажных домов установлено 140 индивидуальных водосчетчика.

.

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2035г. – небольшое уменьшение потребителей

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом имеющегося объема водопотребления и перспектив дальнейшего развития предлагается реконструция водопровода, уменьшения диаметров подводящих труб и переход на использование одной скважины в п.Беспаловский и на использование одной скважины в п.Черепановский.