Утверждаю:

Глава Администрации

Змеиногорского района

___________ Афанасьев Б.А.

«___»___________2019год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  Барановский сельский совет АЛТАЙСКОГО КРАЯ С 2019 ПО 2032 ГОД

Исполнитель: Кондаков С.Е.

Т. 8 (38587) 21746

Содержание:

  - Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Барановский сельский совет»

    - Структура системы водоснабжения с.Барановка

    - Структура системы водоснабжения с.Гальцовка

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

    - Описание технологических зон водоснабжения

    - Описание состояния и функционирования систем водоснабжения

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных систем

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1.2      Балансы производительности сооружений систем водоснабжения и потребления воды в

зонах действия источников водоснабжения

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды

    - Потребители воды

    - Оценка фактических неучтенных расходов и потери воды при ее транспортировке

    - Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребления

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

  - Анализ существующего положения системы водоотведения

    - Сведения о существующих очистных сооружениях с.Барановка

    - Сведения о канализации с.Гальцовка

  - Определение объемов водоотведения на существующее положение и на перспективное

развитие до 2032 г.

    - Сведения о существующих абонентах канализации

    - Определение объемов водоотведения на существующее положение

    - Определение объемов водоотведения на перспективное развитие

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Барановский сельский совет» до 2032г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Барановский сельский совет»

- Структура системы водоснабжения с.Барановка

На территории с.Барановка услуги холодного водоснабжения и приема сточных вод оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению и водоотведению - прямая, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Барановка показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Барановка состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Структура системы водоснабжения с.Гальцовка

На территории с.Гальцовка услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Гальцовка показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Гальцовка состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в с.Барановка осуществляется  водозабором , состоящего из 2-х скважин.

Добыча подземных вод в с.Гальцовка осуществляется  водозабором , состоящего из 1 скважины.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице

ниже.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результат исследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв№41/83 с.Барановка | Скв№5/91 с.Барановка | Скв№10/67 с.Гальцовка |  |
| 1. | Запах при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Запах при 60°С | балл | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Привкус при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Мутность | мг/дм3 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |  |
| 5. | Цветность | град | 5,6 | 5,3 | 7,2 |  |
| 6. | ОКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 7. | ТКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 8. | ОМЧ | мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | Менее 10 КОЕ/мл |  |

Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод. Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр  гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Змеиногорске, Змеоногорском, Локтевском и Третьяковском районах»

Качественный состав извлекаемых подземных вод по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Бактериологические показатели соответствуют норме.

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора

| № п/п | № скважин по док. | Место положения скважин | Абс мм | Произв м3/час | Время работы час/сут | Год строит. организация | Глуб. м | Дебит скв. м/час | Уров. Воды Дин. | Уров. Воды статич. | Габар. Разм павиль она | Накопитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 41/83 | с.Барановка сев. | 278 | 25 | 24 | 1983г. ПМК «РВС» | 28 | 15 | 8 | 5 | 2,5*2,5*2,4 | башня |
| 2 | 5/91 | с.Барановка юг. | 360 | 25 | 24 | 1991г. РАЭ | 95 | 60 |  |  | 2,5*2,5*2,4 | Рез. |
| 3 | 10/67 | с.Гальцовка | 285 | 10 | 24 | 1967г. СМУ «АВС» | 74 | 12 | 4 | 1 | 2,5*2,5*2,4 | башня |

В качестве водоподъемных устройств в с.Барановка на скважине 41/83 используется глубинный насос ЭЦВ- 8-25-100, на скважине 5/91 насос ЭЦВ-8-25-100. В с.Гальцовка на скважине 10/67 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-10-110.Водоотбор по водозабору не превышает 0,4 тыс. куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами подается в с.Барановка в сборные резервуары, в с.Гальцовка в водонапорную башню Рожновского объемом  80 м3. Учет водопотребления на скважинах производится расчетным методом.

1.1.4.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Для очистки и обеззараживания воды в с.Барановка используется водоочистной комплекс «Импульс-40-1/40,технологическая схема которого представлена на рисунке ниже:

Комплекс "Импульс", предназначен для очистки сложных подземных вод и получения питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест», а также придания воде вкусовых качеств, соответствующих природным водам горных рек. Комплекс может использоваться для доочистки и обеззараживания речной воды и предварительно очищенных стоков.

Процесс очистки воды основан на современной экологически чистой окислительной технологии, в основе которой лежит совместное воздействие на примеси, содержащиеся в воде, природных окислителей (кислорода, озона, атомарного кислорода, радикалов OH,) и УФ-излучения, генерируемых импульсным электрическим разрядом непосредственно в распылённом водо-воздушном потоке.

Данный процесс аналогичен процессам, происходящим при грозовой деятельности, когда капли воды вступают во взаимодействие с окислителями, образующимися после формирования молнии, являющейся, по сути, искровым разрядом. В водоочистном комплексе "Импульс" реализована технология на основе другого вида разряда - барьерного, что позволяет избежать образования оксидов азота, накопление которых в воде является нежелательным, и сохранить естественные свойства воды, не изменяя её структуру.

Установка работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Способ очистки и обеззараживания воды, применённый в изделиях, защищен патентом РФ № 2136600. Водоочистной комплекс "Импульс" изготавливается в соответствии с ТУ 4859-001-02070235-01 и имеет гигиеническое заключение на продукцию № 70.ТС.01.515.П.000395.04.04 от 07.04.2004 г., сертификат соответствия № РОСС RU.0001.11НО03.

#### Основные преимущества

- высокие показатели по очистке от широкого спектра загрязнителей;

- низкое энергопотребление;

- изготавливается из материалов и комплектующих российского и зарубежного производства (по желанию заказчика);

- материалы, используемые при изготовлении оборудования, соответствуют всем необходимым гигиеническим стандартам;

- отсутствие химических реагентов и расходных материалов;

- простота и надежность в эксплуатации и обслуживании;

- экологическая безопасность технологического процесса;

- окупаемость установок 0,5 – 2,5 года;

- стоимость 1 м3 воды – 0,3$.

#### Отличительные особенности

- Блок электроразрядной обработки воды представляет собой «мокрый озонатор» размещенный непосредственно в аэрированном потоке воды, что позволило упростить схему очистки и снизить стоимость оборудования;

- Использование всего комплекса положительных факторов, сопровождающих разряд (активные короткоживущие частицы, озон, ультрафиолет, электрическое поле и др.) дало возможность снизить энергопотребление и существенно повысить эффективность обработки воды;

#### Основу технологической схемы составляют:

- аэрация воды воздухом;

- совместная обработка воды природными окислителями и УФ-излучением в электроразрядном блоке, размещённом в водо-воздушном потоке;

- фильтрация обработанной воды.

    - Описание технологических зон водоснабжения

В с.Барановка из водоочистного комплекса подготовленная питьевая вода насосом марки К 160/30 по напорному  водоводу диаметром 300 мм  подается в 2  напорных резервуара - накопителя объемом 160 м каждый.

Из резервуаров вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная с закольцовкой водопровода для отдельных групп объектов.

В с.Гальцовка из скважины питьевая вода насосом марки ЭЦВ 6-10-125 по напорному  водоводу диаметром 100 мм  подается в водонапорную башню объемом 80 м ³.

Из башни вода самотеком направляется в  разводящую сеть

    - Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

с.Барановка: Протяженность сетей водопровода: 21,4 км на балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 300 мм.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 64% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 75% сетей - более 20 лет;

- 95% сетей - более 15 лет;

с.Гальцовка: Протяженность сетей водопровода: 4,2 км на балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района»,  при диаметре трубопроводов от 20 до 100 мм.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 64% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 75% сетей - более 20 лет;

- 95% сетей - более 15 лет;

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с.Барановка нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с.Гальцовка нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных сетей

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории с.Барановка бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории с.Гальцовка бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий  составляют 9200 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 64% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

- Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

- Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды составлялся на основе информации, предоставленной МУП «ЖКХ Змеиногорского района». Баланс представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Баланс подачи и реализации воды, м3/сутки

| Месяц/год | Авг.18 |  | Сент.18 |  | Окт.18 |  | Ноя.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков |
| Средний | 10627 | 10026 | 9762 | 9202 | 11438 | 10703 | 10597 | 9950 |

Максимальный часовой расход водоподведения составляет 37 м /ч.

3

Максимальный часовой расход потребления составляет 35 м /ч.  Водный баланс МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлен в таблице ниже.

Таблица 5. Водный баланс МУП «ЖКХ Змеиногорского района»

| Нужды водопотребления | Годовой расход,тыс м3 |  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| Общий забор воды | 101 | 101 | 100 | 100 |  | 252 |  |
| Подача в сеть | 96 | 96 | 95 | 95 |  | 239 |  |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 90,5 | 90,5 | 90,1 | 89,7 |  | 226 |  |
| Жилой сектор | 76 | 76 | 75,6 | 75,2 |  | 197 |  |
| Промышленные предприятия | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 15 |  |
| Бюджетные организации | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 14 |  |

- Потребители воды

Население:

| Здание |  |  |  | Общая площадь | Количество зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение |  |  | Ответственный владелец |  |  |

| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 1 |  |  | 53 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв. 2 |  | Жабин Андрей Александрович | 53,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 11 |  |  | 59 | 1 |
| Кв. 2 |  | Лукьянова Валентина Кузьмовна | 59,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 13 |  |  | 58,6 | 2 |
| Кв. 1 |  | Хохлов Владимир Александрович | 58,60 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 15 |  |  | 55 | 1 |
| Кв. 1 |  | Игнатова Нина Андреевна | 55,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 17 |  |  | 70,2 | 4 |
| Кв. 1 |  | Стрельников Андрей Сергеевич | 70,20 | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 2 |  |  | 48 | 1 |
| 1 |  | Антонова Ульяна Матвеевна | 48,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 22 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Жабина Татьяна Олеговна |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 24 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Алтухова Мария Максимовна |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 4 |  |  | 76,6 | 1 |
| 1 |  | Тарасов Сергей Изотович | 76,60 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 52 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Сытников Юрий Алексеевич |  | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 7 |  |  | 146 | 3 |
| Кв. 2 |  | Хачеева Екатерина Степановна | 73,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Хачеева Екатерина Степановна | 73,00 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заводская ул, дом № 9 |  |  | 60,5 | 1 |
| Кв. 2 |  | Сурков Владимир Владимирович | 60,50 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Западная ул, дом № 1 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Риффель Артур Яковлевич |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Западная ул, дом № 11 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Риффель Любовь Михайловна |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Западная ул, дом № 31 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Бопп Иван Петрович |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Западная ул, дом № 5 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Репин Сергей Иванович |  | 5 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Западная ул, дом № 7 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Репин Иван Павлович |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заречная ул, дом № 13 |  |  | 62,4 | 4 |
| Кв. 2 |  | Мальцева Галина Андреева | 62,40 | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заречная ул, дом № 14 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Гаврилов Александр Петрович |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заречная ул, дом № 15 |  |  | 56 | 2 |
| Кв. 1 |  | Мельничук Галина Петровна | 56,00 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заречная ул, дом № 19 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Радионов Анатолий Васильевич |  | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заречная ул, дом № 2 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Дмитриева Нина Николаевна |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заречная ул, дом № 25 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Маклаков Алексей Петрович |  | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заречная ул, дом № 30 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Короткова Нина Михайловна |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Заречная ул, дом № 9 |  |  | 63,6 | 4 |
| Кв. 1 |  | Бельковец Нина Дмитриевна | 63,60 | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Молодежная ул, дом № 10 |  |  | 96,4 | 2 |
| Кв. 1 |  | Горборуков Александр Михайлович | 96,40 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Молодежная ул, дом № 14 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Сидельников Василий Иванович |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Молодежная ул, дом № 2 |  |  | 97 | 3 |
| Кв. 1 |  | Сармин Евгений Иванович | 97,00 | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Молодежная ул, дом № 24 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Гречкин Сергей Михайлович |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Молодежная ул, дом № 26 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Будянский Александр Иосифович |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Молодежная ул, дом № 3 |  |  | 78,8 | 2 |
| Кв. 2 |  | Безбородов Сергей Андреевич | 78,80 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Молодежная ул, дом № 30 |  |  | 76,7 | 4 |
| Кв. 1 |  | Габриль Юрий Емельянович | 76,70 | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Молодежная ул, дом № 4 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Лыков Геннадий Николаевич |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Молодежная ул, дом № 6 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Ефименко Александр Иванович |  | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Набережная ул, дом № 10 |  |  | 139,8 | 6 |
| Кв. 1 |  | Жабин Александр Васильевич | 70,00 | 5 |
| Кв. 2 |  | Давыдушина Зинаида Сергеевна | 69,80 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Набережная ул, дом № 11 |  |  | 174 | 6 |
| Кв. 1 |  | Литвинова Марина Александровна | 61,50 | 1 |
| Кв. 1 |  | Литвинова Марина Александровна | 61,50 | 4 |
| Кв. 2 |  | Воробьёв Сергей Викторович | 51,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Набережная ул, дом № 12 |  |  | 141,3 | 2 |
| Кв. 1 |  | Скворцова Валентина Анатольевна | 70,80 | 1 |
| Кв. 2 |  | Голенкова Клара Владимировна | 70,50 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Набережная ул, дом № 13 |  |  | 115,8 | 2 |
| Кв. 1 |  | Пупынин Михаил Егорович | 62,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Салькова Валентина Максимовна | 53,80 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Набережная ул, дом № 15 |  |  | 100,1 | 2 |
| Кв. 1 |  | Косенко Галина Леонтьевна | 49,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Скворцова Ирина Анатольевна | 51,10 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Набережная ул, дом № 4 |  |  | 55,3 | 1 |
| 1 |  | Щербакова Татьяна Викторовна | 55,30 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Набережная ул, дом № 6 |  |  | 50 | 4 |
| 1 |  | Дмитриева Валентина Васильевна | 50,00 | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Набережная ул, дом № 7 |  |  | 54,5 | 1 |
| Кв. 1 |  | Пензев Николай Дмитриевич | 54,50 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Набережная ул, дом № 8 |  |  | 847 | 21 |
| Кв. 1 |  | Лисов Евгений Александрович | 43,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Горбенко Ольга Владимировна | 45,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Голов Пётр Николаевич | 48,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Белоус Татьяна Петровна | 43,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Назарова Светлана Алексеевна | 48,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Павлова Татьяна Яковлевна | 45,00 | 3 |
| Кв. 7 |  | Бахтинов Сергей Григорьевич | 62,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Трусова Валентина Семёновна | 40,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Федоринова Томара Николаевна | 50,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Серебрякова Наталья Николаевна | 62,00 | 2 |
| Кв. 11 |  | Жабина Елена Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Недобежкина Светлана Николаевна | 50,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Серебрякова Валентина Петровна | 48,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Дмитриева Татьяна Николаевна | 44,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Лисовцова Наталья Николаевна | 43,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Житник Сергей Федорович | 48,00 | 1 |
| Кв. 17 |  | Раченко Сергей Анатольевич | 45,00 | 1 |
| Кв. 18 |  | Сапрыкина Таисья Николаевна | 43,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Набережная ул, дом № 8а |  |  | 989 | 30 |
| Кв. 1 |  | Гаврилова Светлана Владимировна | 42,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Бруцкий Владимир Иванович | 45,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Бруцкий Владимир Иванович | 45,00 | 3 |
| Кв. 3 |  | Чучменко Вадим Юрьевич | 48,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Кузина Надежда Дмитриевна | 43,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Григорьева Любовь Петровна | 45,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Шмелёв Александр Михайлович | 48,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Коломыцева Валентина Николаевна | 62,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Коломыцева Валентина Николаевна | 62,00 | 3 |
| Кв. 8 |  | Гладкова Тамара Васильевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Трусов Пётр Валентинович | 47,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Колмагоров Анатолий Николаевич | 62,00 | 3 |
| Кв. 11 |  | Дворникова Валентина Фёдорона | 40,00 | 2 |
| Кв. 12 |  | Жабин Илья Андриянович | 46,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Каплунов Андрей Васильевич | 48,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Смирнова Галина Валентиновна | 44,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Кузнецова Галина Анатольевна | 43,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Шаповалов Владимир Иванович | 48,00 | 1 |
| Кв. 17 |  | Супрунова Галина Ивановна | 44,00 | 1 |
| Кв. 17 |  | Супрунова Галина Ивановна | 44,00 | 3 |
| Кв. 18 |  | Лыков Николай Сергеевич | 43,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Новая ул, дом № 10 |  |  | 258,1 | 3 |
| 1 |  | Яцковская Наталья Владимировна | 258,10 | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Новая ул, дом № 14 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Сытников Сергей Алексеевич |  | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Новая ул, дом № 15 |  |  | 76,7 | 3 |
| Кв. 1 |  | Берлезов Александр Николаевич | 76,70 | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Новая ул, дом № 3 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Дударенко Александр Семенович |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Новая ул, дом № 4 |  |  | 78,2 | 3 |
| Кв. 2 |  | Быковский Владимир Ильич | 78,20 | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Новая ул, дом № 8 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Останин Валерий Геннадьевич |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Пионерская ул, дом № 1 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Казанцев Дмитрий Иванович |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Пионерская ул, дом № 10а |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Штумф Андрей Яковлевич |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Пионерская ул, дом № 2 |  |  | 49,3 | 4 |
| Кв. 1 |  | Коротков Михаил Григорьевич | 49,30 | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Пионерская ул, дом № 24 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Жабин Андрей Николаевич |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Пионерская ул, дом № 38 |  |  | 46,8 | 5 |
| Кв. 1 |  | Воробьева Светлана Николаевна | 46,80 | 5 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 10 |  |  | 79,2 | 1 |
| 1 |  | Шумаков Виктор Ильич | 79,20 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 12 |  |  | 70 | 2 |
| Кв. 1 |  | Литвинов Николай Дмитриевич | 70,00 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 14 |  |  | 150 | 9 |
| Кв. 3 |  | Афанасьева Валентина Николаевна | 15,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Битюкова Татьяна Сергеевна | 15,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Фадеева Светлана Викторовна | 13,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Лямкин Андрей Юрьевич | 15,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Егорова Ольга Ивановна | 16,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Бахолдин Николай Юрьевич | 13,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Гаврилов Юрий Семёнович | 13,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Меньшиков Василий Александрович | 17,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Фадеева Светлана Викторовна | 33,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 14, корпус 1 |  |  | 466 | 15 |
| Кв. 1 |  | Литвинов Сергей Николаевич | 38,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Жабин Николай Михайлович | 38,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Жилина Галина Григорьевна | 25,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Савина Пелагея Александровна | 13,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Скосырский Николай Васильевич | 38,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Лукьянов Борис Васильевич | 38,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Сомов Андрей Михайлович | 10,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Лыков Сергей Владимирович | 27,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Баранова Вера Алексеевна | 50,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Сакунова Елена Андреевна | 38,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Смирнова Ольга Валерияновна | 50,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Алтухова Елена Сергеевна | 38,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Деев Николай Владимирович | 30,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Ноздратенко Нина Дмитриевна | 33,00 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 15 |  |  | 359 | 11 |
| Кв. 1 |  | Ходарина Прасковья Ефимовна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Бондарев Владимир Александрович | 57,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Ямщиков Геннадий Ильич | 43,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Федорков Николай Абрамович | 40,00 | 2 |
| Кв. 5 |  | Кленова Оксана Викторовна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Руденко Надежда Александровна | 56,00 | 3 |
| Кв. 7 |  | Быковская Любовь Николаевна | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Дмитриев Вячеслав Викторович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 16 |  |  | 46,2 | 1 |
| 1 |  | Косенко Павел Владимирович | 46,20 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 17 |  |  | 419 | 13 |
| Кв. 1 |  | Кутявина Ольга Ильинична | 42,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Каратаева Наталья Васильевна | 57,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Литягина Валентина Михайловна | 43,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Пузиков Владимир Анатольевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Жабина Тамара Владимировна | 40,00 | 3 |
| Кв. 6 |  | Оденцов Денис Алексеевич | 57,00 | 3 |
| Кв. 6 |  | Оденцов Денис Алексеевич | 57,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Литвинов Игорь Михайлович | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Скрипченко Галина Михайловна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 19 |  |  | 399 | 13 |
| Кв. 1 |  | Дегтярев Максим Петрович | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Акимов Юрий Михайлович | 56,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Жабин Владимир Андреевич | 43,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Абрамова Людмила Михайловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Абрамова Людмила Михайловна | 40,00 | 2 |
| Кв. 5 |  | Литягина Светлана Вячеславовна | 40,00 | 2 |
| Кв. 6 |  | Смирнова Галина Николаевна | 57,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Кравцова Галина Павловна | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Свиридова Нина Максимовна | 40,00 | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 2 |  |  | 174,9 | 4 |
| Кв. 1 |  | Мерзликина Валентина Кирилловна | 87,20 | 1 |
| Кв. 2 |  | Мерзликин Андрей Петрович | 87,70 | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 20 |  |  | 39,6 | 4 |
| 1 |  | Свиридов Алексей Геннадьевич | 39,60 | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 21 |  |  | 401 | 11 |
| Кв. 1 |  | Короткова Галина Александровна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Лыкова Галина Александровна | 58,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Меньшикова Лариса Владимировна | 42,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Семенова Татьяна Алексеевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Борзенко Неля Степановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Борзенко Неля Степановна | 40,00 | 2 |
| Кв. 6 |  | Комлева Лидия Сергеевна | 58,00 | 2 |
| Кв. 7 |  | Изотова Жанна Валерьевна | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Шишаев Александр Петрович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 22 |  |  | 101 | 1 |
| 1 |  | Курьянов Владимир Филиппович | 101,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 23 |  |  | 361 | 8 |
| Кв. 1 |  | Медведев Анатолий Григорьевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Аверцев Сергей Андреевич | 59,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Чухно Михаил Анатольевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Жабин Владимир Федорович | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Литвинов Михаил Анатольевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Бельковец Елена Вениаминовна | 59,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Дмитриев Сергей Александрович | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Скосырева Татьяна Николаевна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 24 |  |  | 483 | 11 |
| Кв. 1 |  | Лисовцова Валентина Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Гайдукова Надежда Александровна | 57,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Буйнова Татьяна Ильинична | 43,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Жабина Анна Михайловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Жабина Анна Михайловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Медведева Евдокия Андрияновна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Медведева Евдокия Андрияновна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Пьянков Павел Михайлович | 57,00 | 2 |
| Кв. 7 |  | Непке Адольф Иванович | 43,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Непке Адольф Иванович | 43,00 | 2 |
| Кв. 8 |  | Григорьева Ольга Валерьевна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 25 |  |  | 843 | 27 |
| Кв. 1 |  | Гречкина Екатерина Ильинична | 43,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Харланова Надежда Анатольевна | 45,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Жабин Иван Евгеньевич | 48,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Голяшова Нина Ивановна | 43,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Шутова Екатерина Ивановна | 45,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Шутова Екатерина Ивановна | 45,00 | 3 |
| Кв. 6 |  | Пензева Валентина Александровна | 48,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Шмачилин Анатолий Ефимович | 62,00 | 5 |
| Кв. 8 |  | Сытников Алексей Ильич | 40,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Любушкина Анна Сергеевна | 50,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Сечина Наталья Алексеевна | 62,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Степанова Галина Петровна | 40,00 | 2 |
| Кв. 12 |  | Бахтинов Иван Григорьевич | 50,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Неделько Елена Геннадьевна | 44,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Андреева Валентина Ивановна | 43,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Шульман Татьяна Ивановна | 48,00 | 1 |
| Кв. 17 |  | Родионов Василий Михайлович | 44,00 | 2 |
| Кв. 18 |  | Нестеренко Галина Митрофановна | 43,00 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 26 |  |  | 362 | 12 |
| Кв. 1 |  | Малявина Валентина Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Курьянова Антонида Ивановна | 57,00 | 3 |
| Кв. 3 |  | Пузикова Валентина Петровна | 44,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Степаненко Екатерина Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Булгакова Лариса Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Лиханов Владимир Иванович | 58,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Торкаева Ирина Васильевна | 43,00 | 3 |
| Кв. 8 |  | Быковский Николай Алексеевич | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 27 |  |  |  | 7 |
| 1 |  | Горшков Василий Никифорович |  | 7 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 28 |  |  | 359 | 8 |
| Кв. 1 |  | Любавина Надежда Степановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Бердюгина Ирина Борисовна | 56,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Кондрашкова Любовь Петровна | 44,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Феденёва Антонида Анатольевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Пермякова Людмила Викуловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Никулин Анатолий Тимофеевич | 56,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Фисенко Сергей Владимирович | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Петракова Наталья Васильевна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 30 |  |  | 358 | 11 |
| Кв. 1 |  | Аверцева Светлана Сергеевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Латкин Дмитрий Леонидович | 56,00 | 4 |
| Кв. 3 |  | Недобежкина Тамара Александровна | 43,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Буйнов Виктор Александрович | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Изотова Галина Геннадьевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Любавин Иван Викторович | 56,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Бобровская Тамара Дмитриевна | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Ефименко Мария Николаевна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 4 |  |  | 799 | 21 |
| Кв. 1 |  | Чекмарева Светлана Владимировна | 37,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Мыльников Николай Александрович | 51,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Косенко Владимир Павлович | 32,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Бахолдина Наталья Николаевна | 57,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Ануфриев Андрей Александрович | 37,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Козырев Владимир Мифодьевич | 51,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Пылова Марина Владиславовна | 30,00 | 2 |
| Кв. 8 |  | Тропин Сергей Васильевич | 57,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Квасков Михаил Петрович | 42,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Приходько Евгения Сергеевна | 57,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Кузина Галина Павловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Кузина Галина Павловна | 40,00 | 2 |
| Кв. 12 |  | Сухотерин Николай Андреевич | 40,00 | 3 |
| Кв. 13 |  | Акимова Дина Павловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Пахомова Валентина Владимировна | 54,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Пахомова Валентина Владимировна | 54,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Граховская Антонина Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Недобежкин Николай Владимирович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 5 |  |  | 90 | 1 |
| 1 |  | Лырчикова Валентина Тимофеевна | 90,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 6 |  |  | 56 | 1 |
| 1 |  | Нестеренко Галина Михайловна | 56,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 8 |  |  | 91,2 | 1 |
| 0 |  | Торкаева Алевтина Алексеевна | 91,20 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 9 |  |  | 93,7 | 3 |
| Кв. 1 |  | Горбовой Сергей Владимирович | 93,70 | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 106 |  |  | 77,6 | 1 |
| Кв. 1 |  | Воробьёв Василий Александрович | 77,60 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 107 |  |  | 71,9 | 2 |
| Кв. 1 |  | Бруцкая Елена Викторовна | 71,90 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 108 |  |  | 36,1 | 1 |
| Кв. 1 |  | Иванов Виктор Борисович | 36,10 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 110 |  |  | 31 | 1 |
| Кв. 1 |  | Панфилёнок Мария Андреевна | 31,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 112 |  |  | 50 | 1 |
| Кв. 1 |  | Жабина Анна Максимовна | 50,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 118 |  |  | 51 | 1 |
| Кв. 1 |  | Банникова Валентина Сергеевна | 51,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 120 |  |  | 40 | 1 |
| Кв. 1 |  | Бобровская Анна Михайловна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 13а |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Фролов Николай Александрович |  | 5 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 26а |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Сергеева Лидия Михайловна |  | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 29 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Бобровская Екатерина Александровна |  | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 41 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Бобровская Александра Александровна |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 43 |  |  | 58,8 | 4 |
| Кв. 1 |  | Лисов Валерий Васильевич | 58,80 | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 45 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Чванов Петр Панфилович |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 46 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Соколов Геннадий Павлович |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 47 |  |  | 46,7 | 4 |
| Кв. 1 |  | Молодиков Александр Александрович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Молодиков Александр Александрович | 46,70 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 48 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Литвинова Елена Сергеевна |  | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 5 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Бобровская Ольга Васильевна |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 53 |  |  | 184,8 | 2 |
| Кв. 1 |  | Спивакова Татьяна Ивановна | 88,60 | 1 |
| Кв. 2 |  | Поздняков Сергей Викторович | 96,20 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 55 |  |  | 190,6 | 2 |
| Кв. 1 |  | Антонов Валерий Николаевич | 95,60 | 1 |
| Кв. 2 |  | Кошелев Николай Петрович | 95,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 57 |  |  | 97,7 | 1 |
| Кв. 2 |  | Жабин Владимир Васильевич | 97,70 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 59 |  |  | 97 | 1 |
| Кв. 2 |  | Козлов Сергей Викторович | 97,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 61 |  |  | 93,4 | 1 |
| Кв. 2 |  | Иунин Владимир Петрович | 93,40 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 63 |  |  | 820 | 27 |
| Кв. 1 |  | Морякова Любовь Васильевна | 37,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Клюев Юрий Дмитриевич | 55,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Маглеванная Елена Андреевна | 37,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Кривых Раиса Фёдоровна | 55,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Феденёва Валентина Михайловна | 37,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Акимова Дарья Павловна | 48,00 | 3 |
| Кв. 6 |  | Акимова Дарья Павловна | 48,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Воробьева Мария Ивановна | 37,00 | 4 |
| Кв. 7 |  | Воробьёва Мария Ивановна | 37,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Нестеренко Николай Ильич | 48,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Медюн Валентина Феларетьевна | 37,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Соколов Андрей Александрович | 47,00 | 5 |
| Кв. 11 |  | Бобровский Владимир Васильевич | 37,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Бобровский Владимир Васильевич | 37,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Каракулов Борис Иванович | 47,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Шкиль Светлана Александровна | 48,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Карташов Кирилл Константинович | 40,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Руденко Василий Егорович | 40,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Глазачев Сергей Валентинович | 48,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 65 |  |  | 171 | 2 |
| Кв. 1 |  | Лопатина Валентина Николаевна | 85,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Иванов Анатолий Николаевич | 86,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 67 |  |  | 102 | 3 |
| Кв. 1 |  | Сечина Екатерина Дмитриевна | 51,00 | 2 |
| Кв. 1 |  | Сечина Екатерина Дмитриевна | 51,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 69 |  |  | 189,8 | 2 |
| Кв. 1 |  | Колесникова Татьяна Владимировна | 97,30 | 1 |
| Кв. 2 |  | Чекмарёв Георгий Сергеевич | 92,50 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 7 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Гребенюк Полина Яковлевна |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 71 |  |  | 756 | 19 |
| Кв. 1 |  | Агафонава Галина Григорьевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Маклакова Нина Матвеевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Маклакова Нина Матвеевна | 40,00 | 3 |
| Кв. 3 |  | Гладкова Елена Егоровна | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Рябова Полина Игнатьевна | 58,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Боброва Валентина Тимофеевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Галкина Ольга Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Латорцева Мария Митрофановна | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Лопатин Олег Александрович | 58,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Федулова Татьяна Николаевна | 58,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Габриль Валентина Ивановна | 30,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Быковская Лариса Владимировна | 51,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Гапоненко Николай Александрович | 40,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Феденёв Николай Иванович | 58,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Макарова Анастасия Сергеевна | 30,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Филинова Анна Валерьевна | 50,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Роговская Евгения Викторовна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 77 |  |  | 720 | 22 |
| Кв. 1 |  | Болгова Надежда Павловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Шмелёва Лилия Васильевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Сафонова Валентина Андреевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Лисовцова Нина Анатольевна | 60,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Шмырев Геннадий Владимирович | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Храмченко Нина Григорьевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Любавина Елена Васильевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Давыдушин Василий Петрович | 60,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Литвинова Евгения Васильевна | 59,00 | 6 |
| Кв. 10 |  | Минина Валентина Симоновна | 31,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Белоусова Татьяна Викторовна | 50,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Любавин Василий Константинович | 40,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Другова Лидия Петровна | 59,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Мыльцева Лидия Андреевна | 32,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Сапрыкин Сергей Васильеви | 49,00 | 2 |
| Кв. 16 |  | Шумаков Илья Иванович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 79, корпус 1 |  |  | 346 | 23 |
| Кв. 1 |  | Панфилова Олеся Александровна | 18,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Лисов Иван Павлович | 11,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Бондарев Александр Николаевич | 11,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Зорина Евдокия Ефимовна | 16,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Чемакин Александр Анатольевич | 16,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Григорьев Юрий Иванович | 11,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Ченчикова Зинаида Васильевна | 11,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Юртаев Иван Григорьевич | 16,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Сомова Татьяна Михайловна | 18,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Ермаков Алексей Николаевич | 11,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Савельев Виктор Васильевич | 11,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Сомов Роман Артемьевич | 18,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Пупынина Надежда Петровна | 16,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Беляев Владимир Иванович | 12,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Кузнецова Екатерина Сергеевна | 11,00 | 1 |
| Кв. 17 |  | Ананьева Евдокия Михайловна | 16,00 | 1 |
| Кв. 18 |  | Изотова Алёна Александровна | 18,00 | 1 |
| Кв. 19 |  | Наумова Валентина Николаевна | 20,00 | 1 |
| Кв. 20 |  | Аврамич Змилия Павловна | 16,00 | 1 |
| Кв. 21 |  | Харланова Ольга Александровна | 18,00 | 1 |
| Кв. 22 |  | Кленов Алексей Степанович | 11,00 | 1 |
| Кв. 22 |  | Савельев Виктор Васильевич | 11,00 | 1 |
| Кв. 23 |  | Рыльская Ирина Михайловна | 11,00 | 1 |
| Кв. 24 |  | Рыльская Анисья Григорьевна | 18,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 79, корпус 2 |  |  | 1 055 | 30 |
| Кв. 1 |  | Руденко Маргарита Николаевна | 53,00 | 4 |
| Кв. 2 |  | Голенкова Валентина Васильевна | 32,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Рассказова Екатерина Николаевна | 34,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Савина Олеся Александровна | 53,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Гладышева Надежда Степановна | 34,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Землянухин Василий Сергеевич | 34,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Кудинова Ирина Петровна | 34,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Гаврюш Иван Алексеевич | 53,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Бякова Мария Алексеевна | 34,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Логинов Михаил Васильевич | 34,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Счесновская Нина Тимофеевна | 53,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Мерзликина Александра Николаевна | 34,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Лисовцова Елена Петровна | 34,00 | 2 |
| Кв. 14 |  | Давыдушина Валентина Александровна | 34,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Счесновский Александр Олегович | 34,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Баженов Алексей Фёдорович | 53,00 | 1 |
| Кв. 17 |  | Выскребенцева Галина Андреевна | 33,00 | 1 |
| Кв. 18 |  | Макарова Нина Дмитриевна | 33,00 | 1 |
| Кв. 19 |  | Янкилевич Галина Миколаевна | 53,00 | 1 |
| Кв. 20 |  | Беляева Любовь Карловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 21 |  | Семьдиянов Владимир Иванович | 54,00 | 1 |
| Кв. 22 |  | Акимова Валентина Константиновна | 38,00 | 2 |
| Кв. 22 |  | Акимова Валентина Константиновна | 38,00 | 1 |
| Кв. 23 |  | Репина Евдокия Ивановна | 38,00 | 1 |
| Кв. 23 |  | Репина Евдокия Ивановна | 38,00 | 1 |
| Кв. 24 |  | Якоби Сергей Васильевич | 53,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 80 |  |  | 110,1 | 11 |
| Кв. 1 |  | Филинов Павел Петрович | 54,90 | 3 |
| Кв. 2 |  | Миронова Марина Ивановна | 55,20 | 8 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 81 |  |  | 762 | 21 |
| Кв. 1 |  | Черных Нина Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Мерзликина Татьяна Михайловна | 40,00 | 4 |
| Кв. 2 |  | Мерзликина Татьяна Михайловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Лыкова Елена Валерьевна | 40,00 | 2 |
| Кв. 4 |  | Барсукова Надежда Николаевна | 60,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Савина Надежда Михайловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Серикова Любовь Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Авдонин Алексей Геннадьевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Лисова Светлана Борисовна | 60,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Егоров Михаил Павлович | 59,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Сидельникова Ольга Егоровна | 31,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Раченко Анатолий Анатольевич | 50,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Феденёва Надежда Васильевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Гладилов Юрий Николаевич | 59,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Корболин Петр Михайлович | 32,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Скляров Николай Александрович | 51,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Сидельникова Наталья Николаевна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 83 |  |  | 358 | 14 |
| Кв. 1 |  | Якубов Владимир Геннадьевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Леонтьев Николай Иванович | 56,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Кузина Людмила Александровна | 43,00 | 2 |
| Кв. 4 |  | Литвинова Наталья Михайловна | 40,00 | 5 |
| Кв. 5 |  | Жабин Сергей Иванович | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Семёнов Владимир Григорьевич | 56,00 | 2 |
| Кв. 7 |  | Барсуков Алексей Васильевич | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Шапорева Галина Ивановна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 84 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Нестеренко Зинаида Гавриловна |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 85 |  |  | 358 | 10 |
| Кв. 1 |  | Квасков Денис Николаевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Баранова Любовь Васильевна | 56,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Алексеева Наталья Алексеевна | 43,00 | 3 |
| Кв. 4 |  | Стрельникова Мария Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Окунева Ольга Степановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Лисовцова Анна Егоровна | 56,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Черкашин Денис Сергеевич | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Комарова Раиса Фёдоровна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 86 |  |  | 54,7 | 7 |
| Кв. 1 |  | Павлов Николай Николаевич | 54,70 | 7 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 87 |  |  | 408 | 9 |
| Кв. 1 |  | Маркин Василий Владимирович | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Коренский Александр Иванович | 58,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Сафонов Александр Григорьевич | 44,00 | 2 |
| Кв. 4 |  | Тиманцева Галина Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Смольянин Алексей Маркович | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Виноградов Дмитрий Леонидович | 58,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Тетерина Галина Алексеевна | 44,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Тетерина Галина Алексеевна | 44,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Неженцева Анна Петровна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 88 |  |  | 49,9 | 1 |
| Кв. 1 |  | Сазонова Марина Михайловна | 49,90 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 89 |  |  | 402 | 11 |
| Кв. 1 |  | Гречкин Михаил Романович | 40,00 | 1 |
| Кв. 1 |  | Гречкин Михаил Романович | 40,00 | 2 |
| Кв. 2 |  | Окунев Алексей Владимирович | 57,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Бондарева Анна Ивановна | 44,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Сумбаева Любовь Вениаминовна | 40,00 | 2 |
| Кв. 5 |  | Андреева Валентина Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Чуприн Владимир Александрович | 57,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Макидон Надежда Ивановна | 44,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Грицких Андрей Леонидович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 9 а |  |  | 82 | 9 |
| 1 |  | Веснин Николай Владимирович | 82,00 | 9 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 91 |  |  | 494 | 19 |
| Кв. 1 |  | Храмов Валентин Александрович | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Каплунов Николай Васильевич | 56,00 | 5 |
| Кв. 3 |  | Жабин Фёдор Максимович | 42,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Жабин Федор Максимович | 42,00 | 2 |
| Кв. 4 |  | Чекалкина Раиса Васильевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Чекалкина Раиса Васильевна | 40,00 | 2 |
| Кв. 5 |  | Бобровский Владимир Егорович | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Литягина Татьяна Алексеевна | 56,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Литягина Татьяна Алексеевна | 56,00 | 3 |
| Кв. 7 |  | Минина Евгения Николаевна | 42,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Кленов Сергей Алексеевич | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 93 |  |  | 402 | 8 |
| Кв. 1 |  | Любавина Нина Александровна | 40,00 | 1 |
| Кв. 1 |  | Любавина Нина Александровна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Ямщиков Владимир Ильич | 57,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Чучменко Юрий Александрович | 44,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Животова Галина Александровна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Иванова Татьяна Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Петриченко Максим Викторович | 57,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Парыкина Зоя Матвеевна | 44,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Пупынин Максим Михайлович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 95 |  |  | 401 | 15 |
| Кв. 1 |  | Дробова Вера Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Смачилин Александр Анатольевич | 55,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Шмелёв Артём Владимирович | 45,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Скворцов Анатолий Афанасьевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Селиханова Галина Сайтбаевна | 40,00 | 2 |
| Кв. 6 |  | Григорьев Александр Иванович | 56,00 | 3 |
| Кв. 7 |  | Гришилова Анастасия Ивановна | 45,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Бельковец Вячеслав Владимирович | 40,00 | 4 |
| Кв. 8 |  | Бельковец Вячислав Владимирович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 97 |  |  | 73 | 1 |
| Кв. 2 |  | Петрова Лидия Петровна | 73,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 99 |  |  | 79,1 | 1 |
| Кв. 2 |  | Давыдушин Александр Иванович | 79,10 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 1 |  |  | 69 | 8 |
| Кв. 1 |  | Мерзликин Николай Николаевич | 69,00 | 8 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 12 |  |  |  | 3 |
| 0 |  | Филатов Владимир Сергеевич |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 13 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Литягин Анатолий Семенович |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 19 |  |  | 67 | 1 |
| Кв. 2 |  | Филатов Сергей Васильевич | 67,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 23 |  |  | 67,3 | 4 |
| Кв. 1 |  | Кальжанова Мария Павловна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Черкашин Сергей Михайлович | 67,30 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 24 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Загирова Анастасия Игнатьевна |  | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 26 |  |  | 32,9 | 1 |
| 1 |  | Лукошникова Антонина Игнатьевна | 32,90 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 3 |  |  | 70,6 | 1 |
| Кв. 1 |  | Бобров Николай Ильич | 70,60 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 31 |  |  | 79,1 | 5 |
| Кв. 1 |  | Бурыгина Анна Александровна |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Мерзликина Тамара Христафоровна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Соколов Александр Павловияч | 79,10 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 32а |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Литвинов Михаил Максимович |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 41 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Филатова Нина Петровна |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 42 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Шмелёв Виктор Владимирович |  | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 44 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Тюленев Сергей Валентинович |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 50 |  |  | 60,5 | 3 |
| Кв. 1 |  | Бахтинов Григорий Степанович | 60,50 | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 51 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Пылова Надежда Николаевна |  | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 52 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Сапрыкин Данил Сергеевич |  | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 55 |  |  | 108 | 3 |
| 1 |  | Владимирова Наталья Владимировна | 54,00 | 2 |
| 1 |  | Асуханов Салман Нажмудинович | 54,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 55а |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Хворостинов Анатолий Николаевич |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 57 |  |  | 128,2 | 2 |
| Кв. 1 |  | Литовченко Виктор Алексеевич | 59,10 | 1 |
| Кв. 2 |  | Агешкина Александра Андреевна | 69,10 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 59 |  |  | 56,6 | 1 |
| Кв. 2 |  | Сапрыкина Любовь Ильинична | 56,60 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 61 |  |  | 124 | 3 |
| Кв. 1 |  | Петраков Василий Васильевич | 56,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Петраков Василий Дмитриевич | 68,00 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 63 |  |  | 56 | 3 |
| Кв. 1 |  | Дмитриев Евгений Юрьевич | 56,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Понкратов Николай Иыванович |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 65 |  |  | 61 | 3 |
| Кв. 1 |  | Шишкин Михаил Сергеевич | 61,00 | 2 |
| Кв. 2 |  | Смачилина Галина Федоровна |  | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 66 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Маглеванный Владимир Анатольевич |  | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 67 |  |  | 140 | 2 |
| Кв. 1 |  | Пензева Раиса Григорьевна | 70,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Путятина Валентина Ивановна | 70,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 69 |  |  | 142,1 | 3 |
| Кв. 1 |  | Маскаева Елена Ивановна | 71,10 | 1 |
| Кв. 2 |  | Шишаев Пётр Спиридонович | 71,00 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 7 |  |  | 73,6 | 4 |
| Кв. 1 |  | Глазачев Максим Сергевич | 73,60 | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 70 |  |  | 39,8 | 3 |
| Кв. 1 |  | Кудрина Таисья Ивановна | 39,80 | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 71 |  |  | 141,1 | 3 |
| Кв. 1 |  | Давыдушин Алексей Семенович | 70,60 | 2 |
| Кв. 2 |  | Сапрыкин Владимир Васильевич | 70,50 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 72а |  |  | 76,8 | 1 |
| Кв. 1 |  | Жабин Александр Михайлович | 76,80 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 73 |  |  | 141 | 3 |
| Кв. 1 |  | Каркунова Галина Ивановна | 71,30 | 1 |
| Кв. 2 |  | Раченко Сергей Анатольевич | 69,70 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 74 |  |  | 46,3 | 4 |
| Кв. 1 |  | Кудрина Людмила Александровна | 46,30 | 4 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 75 |  |  | 140 | 2 |
| Кв. 1 |  | Будницкий Виталий Владимирович | 69,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Смирнов Юрий Николаевич | 71,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 76 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Квасков Николай Петрович |  | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Шумакова ул, дом № 77 |  |  | 75 | 4 |
| Кв. 1 |  | Захаров Алесандр Владимирович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Манджиева Надежда Александровна | 75,00 | 1 |

Бюджетные организации:

Администрация Барановского сельсовета

МКДОУ Барановский детский сад «Солнышко»

МБОУ «Барановская СОШ»

МОУ ДОД «ЗДШИ»

МБУ ДО ДТДиМ

МБУК КИЦ

КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска»

Прочие потребители:

ФГУП «Почта России»

ПАО «Ростелеком»

СПК «Колхоз им.И.Я Шумакова»

Змеиногорское РайПо

ИП Асуханов

ИП Бессарабова Р.И.

ИП Лисовцова Н.Н.

ИП Лопатина Н.Н.

ИП Сорокина И.Р.

ИП Косенко Р.А.

ИП Изотова Ж.В.

ИП Яцковская Н.В.

ИП Лопатина Н.А.

ИП Казарезов В.Г.

ИП Петрова Е.И.

ИП Раченкова Г.Б.

Храм Апостола Филиппа

- Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Оценка проводилась по данным МУП «ЖКХ Змеиногорского района» и представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь

|  |  | Годовой расход, |  |  | Суточный расход тыс м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | тыс м3 |  | средний |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Неучтенные расходы и потери воды | 46,3 | 48,9 | 54,5 | 55,5 | 0,132 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Полезные расходы, в т.ч. | 17,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,040 |  |
| прочие технологические нужды | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0,014 |  |
| собственные нужды сооружений | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,006 |  |
| чистка резервуаров | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,003 |  |
| технологические нужды эксплуатации сетей (включая профилактические промывки) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,014 |  |
| проверка пожарных гидрантов и пожаротушение | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,003 |  |
| Скрытые утечки | 8,8 | 9,1 | 11,7 | 12,3 | 0,025 |  |
| Видимые утечки на сетях (аварии) | 15,2 | 17,3 | 20,3 | 20,7 | 0,055 |  |
| Естественная убыль | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,012 |  |

- Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление

Тарифы

Данные по тарифам на водоподведение и водоотведение МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 8. Тарифы МУП «ЖКХ Змеиногорского района»

| Период |  | Тариф, руб/м3 без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода |  |
| 2015 | С июля | 26,36 |  |
| 2016 | С июля | 26,36 |  |
| 2017 | С января | 27,98 |  |
| 2018 | весь | 27,98 |  |

Нормативы водопотребления и водоотведения МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлены в решении №80 от 17 июня 2015 года  «О утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Алтайского края»

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

На предприятиях  для учета воды установлены водосчетчики крыльчатые с диаметрами условного прохода от 15 до 40 мм в количестве 14 шт. У жителей в домах индивидуальной застройки и в квартирах многоэтажных домов установлено 408 индивидуальных водосчетчика.

.

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2035г. – небольшое уменьшение потребителей

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом имеющегося объема водопотребления и перспектив дальнейшего развития предлагается реконструция водопровода, уменьшения диаметров подводящих труб и переход на использование одной скважины в с.Барановка

- Анализ существующего положения системы водоотведения

- Сведения о существующих очистных сооружениях с.Барановка

На балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района» находится один выпуск - сброс с биологических очистных сооружений канализации проектной производительностью.

Очистные сооружения канализации с.Барановка эксплуатируются с 1983г.

Характеристики очистных сооружений сведены в таблицу ниже.

Таблица 15. Характеристики очистных сооружений

| Наименование очистных сооружений | Территориаль ное расположение КОС | Г од ввода в эксплуатац ию | Проектная произв-ть, м3/сут | Фактическая производительность, м /сут |  |  |  |  | Наличие санитарно -защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Канализационноочистные сооружения. | С.Барановка | 1983 г. | 1080 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 | 300м |

Очистные сооружения канализации -  с очисткой на биопрудах с естественной аэрацией.

Состав очистных сооружений

- Канализационные насосные стации (КНС1,КНС2)перекачки  эксплуатируется с 1983 г., оборудованы четырьмя насосами марки К 160/45, 2 насоса постоянно в работе, 2в резерве.

Для очистки сточных вод имеется 8 двухступенчатых биологических прудов с естественной аэрацией. Размер карт 200х150 м, рабочая глубина карт – 1,2 м., введены в действие в 1983г. Биологические пруды - исскусственно созданные водоемы, в которых очистка сточных вод идет под воздействием естественных процессов, представляют собой искусственно созданные неглубокие водоемы, хорошо прогреваемые солнцем.

Учет водоотведения производится расчетным методом по водопотреблению

Схема канализации с.Барановка представлена на рисунке ниже.

2.1.2 Сведения о канализации с.Гальцовка

Схема канализации с.Гальцовка представлена на рисунке ниже

Сточные воды по коллекторам собираются в выгребной яме и вывозятся асмашиной.

По данным МУП «ЖКХ Змеиногорского района», в с.Барановка канализацией оборудованы 47 домов. Потребители с.Гальцовка оборудованы  выгребными ямами.

Данные по сетям канализации представлены в таблице ниже.

Характеристика сетей канализации МУП «ЖКХ Змеиногорского района»

| № | Участок / наименование | Наружный диаметр, мм | Длина участка, м | Материал исполнения | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Барановка | 100 | 1200 | чугун | 83 |
| 2 | с.Барановка | 150 | 1880 | чугун | 83 |
| 2 | с.Барановка | 200 | 6606 | чугун | 83 |
| 3 | с.Гальцовка | 100 | 800 | чугун | 87 |
| 5 | с.Гальцовка | 150 | 1400 | чугун | 87 |

2.2. Определение объёмов водоотведения на существующее положение и на перспективное развитие до 2032 года

- Сведения о существующих абонентах канализации

Сведения о существующих абонентах канализации приведены в таблице ниже

Население:

| Здание |  |  |  | Общая площадь | Количество зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение |  |  | Ответственный владелец |  |  |

| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 14 |  |  | 150 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв. 3 |  | Афанасьева Валентина Николаевна | 15,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Битюкова Татьяна Сергеевна | 15,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Фадеева Светлана Викторовна | 13,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Лямкин Андрей Юрьевич | 15,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Егорова Ольга Ивановна | 16,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Бахолдин Николай Юрьевич | 13,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Гаврилов Юрий Семёнович | 13,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Меньшиков Василий Александрович | 17,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Фадеева Светлана Викторовна | 33,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 14, корпус 1 |  |  | 466 | 15 |
| Кв. 1 |  | Литвинов Сергей Николаевич | 38,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Жабин Николай Михайлович | 38,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Жилина Галина Григорьевна | 25,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Савина Пелагея Александровна | 13,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Скосырский Николай Васильевич | 38,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Лукьянов Борис Васильевич | 38,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Сомов Андрей Михайлович | 10,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Лыков Сергей Владимирович | 27,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Баранова Вера Алексеевна | 50,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Сакунова Елена Андреевна | 38,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Смирнова Ольга Валерияновна | 50,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Алтухова Елена Сергеевна | 38,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Деев Николай Владимирович | 30,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Ноздратенко Нина Дмитриевна | 33,00 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 15 |  |  | 359 | 11 |
| Кв. 1 |  | Ходарина Прасковья Ефимовна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Бондарев Владимир Александрович | 57,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Ямщиков Геннадий Ильич | 43,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Федорков Николай Абрамович | 40,00 | 2 |
| Кв. 5 |  | Кленова Оксана Викторовна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Руденко Надежда Александровна | 56,00 | 3 |
| Кв. 7 |  | Быковская Любовь Николаевна | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Дмитриев Вячеслав Викторович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 17 |  |  | 419 | 13 |
| Кв. 1 |  | Кутявина Ольга Ильинична | 42,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Каратаева Наталья Васильевна | 57,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Литягина Валентина Михайловна | 43,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Пузиков Владимир Анатольевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Жабина Тамара Владимировна | 40,00 | 3 |
| Кв. 6 |  | Оденцов Денис Алексеевич | 57,00 | 3 |
| Кв. 6 |  | Оденцов Денис Алексеевич | 57,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Литвинов Игорь Михайлович | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Скрипченко Галина Михайловна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 19 |  |  | 399 | 13 |
| Кв. 1 |  | Дегтярев Максим Петрович | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Акимов Юрий Михайлович | 56,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Жабин Владимир Андреевич | 43,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Абрамова Людмила Михайловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Абрамова Людмила Михайловна | 40,00 | 2 |
| Кв. 5 |  | Литягина Светлана Вячеславовна | 40,00 | 2 |
| Кв. 6 |  | Смирнова Галина Николаевна | 57,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Кравцова Галина Павловна | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Свиридова Нина Максимовна | 40,00 | 3 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 21 |  |  | 401 | 11 |
| Кв. 1 |  | Короткова Галина Александровна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Лыкова Галина Александровна | 58,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Меньшикова Лариса Владимировна | 42,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Семенова Татьяна Алексеевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Борзенко Неля Степановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Борзенко Неля Степановна | 40,00 | 2 |
| Кв. 6 |  | Комлева Лидия Сергеевна | 58,00 | 2 |
| Кв. 7 |  | Изотова Жанна Валерьевна | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Шишаев Александр Петрович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 23 |  |  | 361 | 8 |
| Кв. 1 |  | Медведев Анатолий Григорьевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Аверцев Сергей Андреевич | 59,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Чухно Михаил Анатольевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Жабин Владимир Федорович | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Литвинов Михаил Анатольевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Бельковец Елена Вениаминовна | 59,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Дмитриев Сергей Александрович | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Скосырева Татьяна Николаевна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 24 |  |  | 483 | 11 |
| Кв. 1 |  | Лисовцова Валентина Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Гайдукова Надежда Александровна | 57,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Буйнова Татьяна Ильинична | 43,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Жабина Анна Михайловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Жабина Анна Михайловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Медведева Евдокия Андрияновна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Медведева Евдокия Андрияновна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Пьянков Павел Михайлович | 57,00 | 2 |
| Кв. 7 |  | Непке Адольф Иванович | 43,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Непке Адольф Иванович | 43,00 | 2 |
| Кв. 8 |  | Григорьева Ольга Валерьевна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 25 |  |  | 843 | 27 |
| Кв. 1 |  | Гречкина Екатерина Ильинична | 43,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Харланова Надежда Анатольевна | 45,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Жабин Иван Евгеньевич | 48,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Голяшова Нина Ивановна | 43,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Шутова Екатерина Ивановна | 45,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Шутова Екатерина Ивановна | 45,00 | 3 |
| Кв. 6 |  | Пензева Валентина Александровна | 48,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Шмачилин Анатолий Ефимович | 62,00 | 5 |
| Кв. 8 |  | Сытников Алексей Ильич | 40,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Любушкина Анна Сергеевна | 50,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Сечина Наталья Алексеевна | 62,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Степанова Галина Петровна | 40,00 | 2 |
| Кв. 12 |  | Бахтинов Иван Григорьевич | 50,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Неделько Елена Геннадьевна | 44,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Андреева Валентина Ивановна | 43,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Шульман Татьяна Ивановна | 48,00 | 1 |
| Кв. 17 |  | Родионов Василий Михайлович | 44,00 | 2 |
| Кв. 18 |  | Нестеренко Галина Митрофановна | 43,00 | 2 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 26 |  |  | 362 | 12 |
| Кв. 1 |  | Малявина Валентина Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Курьянова Антонида Ивановна | 57,00 | 3 |
| Кв. 3 |  | Пузикова Валентина Петровна | 44,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Степаненко Екатерина Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Булгакова Лариса Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Лиханов Владимир Иванович | 58,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Торкаева Ирина Васильевна | 43,00 | 3 |
| Кв. 8 |  | Быковский Николай Алексеевич | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 28 |  |  | 359 | 8 |
| Кв. 1 |  | Любавина Надежда Степановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Бердюгина Ирина Борисовна | 56,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Кондрашкова Любовь Петровна | 44,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Феденёва Антонида Анатольевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Пермякова Людмила Викуловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Никулин Анатолий Тимофеевич | 56,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Фисенко Сергей Владимирович | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Петракова Наталья Васильевна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 30 |  |  | 358 | 11 |
| Кв. 1 |  | Аверцева Светлана Сергеевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Латкин Дмитрий Леонидович | 56,00 | 4 |
| Кв. 3 |  | Недобежкина Тамара Александровна | 43,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Буйнов Виктор Александрович | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Изотова Галина Геннадьевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Любавин Иван Викторович | 56,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Бобровская Тамара Дмитриевна | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Ефименко Мария Николаевна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Сельская ул, дом № 4 |  |  | 799 | 21 |
| Кв. 1 |  | Чекмарева Светлана Владимировна | 37,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Мыльников Николай Александрович | 51,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Косенко Владимир Павлович | 32,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Бахолдина Наталья Николаевна | 57,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Ануфриев Андрей Александрович | 37,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Козырев Владимир Мифодьевич | 51,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Пылова Марина Владиславовна | 30,00 | 2 |
| Кв. 8 |  | Тропин Сергей Васильевич | 57,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Квасков Михаил Петрович | 42,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Приходько Евгения Сергеевна | 57,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Кузина Галина Павловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Кузина Галина Павловна | 40,00 | 2 |
| Кв. 12 |  | Сухотерин Николай Андреевич | 40,00 | 3 |
| Кв. 13 |  | Акимова Дина Павловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Пахомова Валентина Владимировна | 54,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Пахомова Валентина Владимировна | 54,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Граховская Антонина Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Недобежкин Николай Владимирович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 63 |  |  | 820 | 27 |
| Кв. 1 |  | Морякова Любовь Васильевна | 37,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Клюев Юрий Дмитриевич | 55,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Маглеванная Елена Андреевна | 37,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Кривых Раиса Фёдоровна | 55,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Феденёва Валентина Михайловна | 37,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Акимова Дарья Павловна | 48,00 | 3 |
| Кв. 6 |  | Акимова Дарья Павловна | 48,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Воробьева Мария Ивановна | 37,00 | 4 |
| Кв. 7 |  | Воробьёва Мария Ивановна | 37,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Нестеренко Николай Ильич | 48,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Медюн Валентина Феларетьевна | 37,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Соколов Андрей Александрович | 47,00 | 5 |
| Кв. 11 |  | Бобровский Владимир Васильевич | 37,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Бобровский Владимир Васильевич | 37,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Каракулов Борис Иванович | 47,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Шкиль Светлана Александровна | 48,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Карташов Кирилл Константинович | 40,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Руденко Василий Егорович | 40,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Глазачев Сергей Валентинович | 48,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 71 |  |  | 756 | 19 |
| Кв. 1 |  | Агафонава Галина Григорьевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Маклакова Нина Матвеевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Маклакова Нина Матвеевна | 40,00 | 3 |
| Кв. 3 |  | Гладкова Елена Егоровна | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Рябова Полина Игнатьевна | 58,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Боброва Валентина Тимофеевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Галкина Ольга Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Латорцева Мария Митрофановна | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Лопатин Олег Александрович | 58,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Федулова Татьяна Николаевна | 58,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Габриль Валентина Ивановна | 30,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Быковская Лариса Владимировна | 51,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Гапоненко Николай Александрович | 40,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Феденёв Николай Иванович | 58,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Макарова Анастасия Сергеевна | 30,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Филинова Анна Валерьевна | 50,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Роговская Евгения Викторовна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 77 |  |  | 720 | 22 |
| Кв. 1 |  | Болгова Надежда Павловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Шмелёва Лилия Васильевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Сафонова Валентина Андреевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Лисовцова Нина Анатольевна | 60,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Шмырев Геннадий Владимирович | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Храмченко Нина Григорьевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Любавина Елена Васильевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Давыдушин Василий Петрович | 60,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Литвинова Евгения Васильевна | 59,00 | 6 |
| Кв. 10 |  | Минина Валентина Симоновна | 31,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Белоусова Татьяна Викторовна | 50,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Любавин Василий Константинович | 40,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Другова Лидия Петровна | 59,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Мыльцева Лидия Андреевна | 32,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Сапрыкин Сергей Васильеви | 49,00 | 2 |
| Кв. 16 |  | Шумаков Илья Иванович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 79, корпус 1 |  |  | 346 | 23 |
| Кв. 1 |  | Панфилова Олеся Александровна | 18,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Лисов Иван Павлович | 11,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Бондарев Александр Николаевич | 11,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Зорина Евдокия Ефимовна | 16,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Чемакин Александр Анатольевич | 16,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Григорьев Юрий Иванович | 11,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Ченчикова Зинаида Васильевна | 11,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Юртаев Иван Григорьевич | 16,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Сомова Татьяна Михайловна | 18,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Ермаков Алексей Николаевич | 11,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Савельев Виктор Васильевич | 11,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Сомов Роман Артемьевич | 18,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Пупынина Надежда Петровна | 16,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Беляев Владимир Иванович | 12,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Кузнецова Екатерина Сергеевна | 11,00 | 1 |
| Кв. 17 |  | Ананьева Евдокия Михайловна | 16,00 | 1 |
| Кв. 18 |  | Изотова Алёна Александровна | 18,00 | 1 |
| Кв. 19 |  | Наумова Валентина Николаевна | 20,00 | 1 |
| Кв. 20 |  | Аврамич Змилия Павловна | 16,00 | 1 |
| Кв. 21 |  | Харланова Ольга Александровна | 18,00 | 1 |
| Кв. 22 |  | Кленов Алексей Степанович | 11,00 | 1 |
| Кв. 22 |  | Савельев Виктор Васильевич | 11,00 | 1 |
| Кв. 23 |  | Рыльская Ирина Михайловна | 11,00 | 1 |
| Кв. 24 |  | Рыльская Анисья Григорьевна | 18,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 79, корпус 2 |  |  | 1 055 | 30 |
| Кв. 1 |  | Руденко Маргарита Николаевна | 53,00 | 4 |
| Кв. 2 |  | Голенкова Валентина Васильевна | 32,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Рассказова Екатерина Николаевна | 34,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Савина Олеся Александровна | 53,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Гладышева Надежда Степановна | 34,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Землянухин Василий Сергеевич | 34,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Кудинова Ирина Петровна | 34,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Гаврюш Иван Алексеевич | 53,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Бякова Мария Алексеевна | 34,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Логинов Михаил Васильевич | 34,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Счесновская Нина Тимофеевна | 53,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Мерзликина Александра Николаевна | 34,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Лисовцова Елена Петровна | 34,00 | 2 |
| Кв. 14 |  | Давыдушина Валентина Александровна | 34,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Счесновский Александр Олегович | 34,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Баженов Алексей Фёдорович | 53,00 | 1 |
| Кв. 17 |  | Выскребенцева Галина Андреевна | 33,00 | 1 |
| Кв. 18 |  | Макарова Нина Дмитриевна | 33,00 | 1 |
| Кв. 19 |  | Янкилевич Галина Миколаевна | 53,00 | 1 |
| Кв. 20 |  | Беляева Любовь Карловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 21 |  | Семьдиянов Владимир Иванович | 54,00 | 1 |
| Кв. 22 |  | Акимова Валентина Константиновна | 38,00 | 2 |
| Кв. 22 |  | Акимова Валентина Константиновна | 38,00 | 1 |
| Кв. 23 |  | Репина Евдокия Ивановна | 38,00 | 1 |
| Кв. 23 |  | Репина Евдокия Ивановна | 38,00 | 1 |
| Кв. 24 |  | Якоби Сергей Васильевич | 53,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 81 |  |  | 762 | 21 |
| Кв. 1 |  | Черных Нина Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Мерзликина Татьяна Михайловна | 40,00 | 4 |
| Кв. 2 |  | Мерзликина Татьяна Михайловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Лыкова Елена Валерьевна | 40,00 | 2 |
| Кв. 4 |  | Барсукова Надежда Николаевна | 60,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Савина Надежда Михайловна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Серикова Любовь Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Авдонин Алексей Геннадьевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Лисова Светлана Борисовна | 60,00 | 1 |
| Кв. 9 |  | Егоров Михаил Павлович | 59,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Сидельникова Ольга Егоровна | 31,00 | 1 |
| Кв. 11 |  | Раченко Анатолий Анатольевич | 50,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Феденёва Надежда Васильевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Гладилов Юрий Николаевич | 59,00 | 1 |
| Кв. 14 |  | Корболин Петр Михайлович | 32,00 | 1 |
| Кв. 15 |  | Скляров Николай Александрович | 51,00 | 1 |
| Кв. 16 |  | Сидельникова Наталья Николаевна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 83 |  |  | 358 | 14 |
| Кв. 1 |  | Якубов Владимир Геннадьевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Леонтьев Николай Иванович | 56,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Кузина Людмила Александровна | 43,00 | 2 |
| Кв. 4 |  | Литвинова Наталья Михайловна | 40,00 | 5 |
| Кв. 5 |  | Жабин Сергей Иванович | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Семёнов Владимир Григорьевич | 56,00 | 2 |
| Кв. 7 |  | Барсуков Алексей Васильевич | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Шапорева Галина Ивановна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 85 |  |  | 358 | 10 |
| Кв. 1 |  | Квасков Денис Николаевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Баранова Любовь Васильевна | 56,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Алексеева Наталья Алексеевна | 43,00 | 3 |
| Кв. 4 |  | Стрельникова Мария Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Окунева Ольга Степановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Лисовцова Анна Егоровна | 56,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Черкашин Денис Сергеевич | 43,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Комарова Раиса Фёдоровна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 87 |  |  | 408 | 9 |
| Кв. 1 |  | Маркин Василий Владимирович | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Коренский Александр Иванович | 58,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Сафонов Александр Григорьевич | 44,00 | 2 |
| Кв. 4 |  | Тиманцева Галина Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Смольянин Алексей Маркович | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Виноградов Дмитрий Леонидович | 58,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Тетерина Галина Алексеевна | 44,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Тетерина Галина Алексеевна | 44,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Неженцева Анна Петровна | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 89 |  |  | 402 | 11 |
| Кв. 1 |  | Гречкин Михаил Романович | 40,00 | 1 |
| Кв. 1 |  | Гречкин Михаил Романович | 40,00 | 2 |
| Кв. 2 |  | Окунев Алексей Владимирович | 57,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Бондарева Анна Ивановна | 44,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Сумбаева Любовь Вениаминовна | 40,00 | 2 |
| Кв. 5 |  | Андреева Валентина Ивановна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Чуприн Владимир Александрович | 57,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Макидон Надежда Ивановна | 44,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Грицких Андрей Леонидович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 91 |  |  | 494 | 19 |
| Кв. 1 |  | Храмов Валентин Александрович | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Каплунов Николай Васильевич | 56,00 | 5 |
| Кв. 3 |  | Жабин Фёдор Максимович | 42,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Жабин Федор Максимович | 42,00 | 2 |
| Кв. 4 |  | Чекалкина Раиса Васильевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Чекалкина Раиса Васильевна | 40,00 | 2 |
| Кв. 5 |  | Бобровский Владимир Егорович | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Литягина Татьяна Алексеевна | 56,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Литягина Татьяна Алексеевна | 56,00 | 3 |
| Кв. 7 |  | Минина Евгения Николаевна | 42,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Кленов Сергей Алексеевич | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 93 |  |  | 402 | 8 |
| Кв. 1 |  | Любавина Нина Александровна | 40,00 | 1 |
| Кв. 1 |  | Любавина Нина Александровна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Ямщиков Владимир Ильич | 57,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Чучменко Юрий Александрович | 44,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Животова Галина Александровна | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Иванова Татьяна Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Петриченко Максим Викторович | 57,00 | 1 |
| Кв. 7 |  | Парыкина Зоя Матвеевна | 44,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Пупынин Максим Михайлович | 40,00 | 1 |
| 658474, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Барановка с, Центральная ул, дом № 95 |  |  | 401 | 15 |
| Кв. 1 |  | Дробова Вера Николаевна | 40,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Смачилин Александр Анатольевич | 55,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Шмелёв Артём Владимирович | 45,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Скворцов Анатолий Афанасьевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Селиханова Галина Сайтбаевна | 40,00 | 2 |
| Кв. 6 |  | Григорьев Александр Иванович | 56,00 | 3 |
| Кв. 7 |  | Гришилова Анастасия Ивановна | 45,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Бельковец Вячеслав Владимирович | 40,00 | 4 |
| Кв. 8 |  | Бельковец Вячислав Владимирович | 40,00 | 1 |

Бюджетные организации:

Администрация Барановского сельсовета

Барановский детский сад «Солнышко»

МБОУ «Барановская СОШ»

МОУ ДОД «ЗДШИ»

МБУ ДО ДТДиМ

Прочие потребители:

ООО «Санаторий Лазурный»

СПК «Колхоз им.И.Я Шумакова»

ИП Изотова Ж.В.

ИП Сорокина И.Р.

ИП Яцковская Н.В.

ИП Петрова Е.И.

ИП Раченкова Г.Б.

- Определение объемов водоотведения на существующее положение

Баланс водоотведения МУП «ЖКХ Змеиногорского района» на существующее положение

Баланс водоотведения

| Период | Итог м33 |
| --- | --- |
| 2014 | 82000 |
| 2015 | 82000 |
| 2016 | 82000 |
| 2017 | 81000 |
| 2018 | 81000 |

- Определение объемов водоотведения на перспективное развитие

Рост объемов водоотведения на территории Барановского сельсовета не ожидается