Утверждаю:

Глава Администрации

Змеиногорского района

___________ Афанасьев Б.А.

«___»___________2019год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  Октябрьский сельский совет АЛТАЙСКОГО КРАЯ С 2019 ПО 2032 ГОД

Исполнитель: Кондаков С.Е.

Т. 8 (38587) 21746

Содержание:

  - Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Октябрьский сельский совет»

    - Структура системы водоснабжения п.Октябрьский

    - Структура системы водоснабжения п.Отрада

    - Структура системы водоснабжения п.Тушканиха

    - Структура системы водоснабжения п.Локоток

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

    - Описание технологических зон водоснабжения

    - Описание состояния и функционирования систем водоснабжения

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных систем

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1.2      Балансы производительности сооружений систем водоснабжения и потребления воды в

зонах действия источников водоснабжения

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды

    - Потребители воды

    - Оценка фактических неучтенных расходов и потери воды при ее транспортировке

    - Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребления

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Октябрьский сельский совет» до 2032г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Октябрьский сельский совет»

- Структура системы водоснабжения п.Октябрьский

На территории п.Октябрьский услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п.Октябрьский показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения п.Октябрьский состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Структура системы водоснабжения п.Отрада

На территории п.Отрада услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п.Отрада показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения п.Отрада состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Структура системы водоснабжения п.Тушканиха

На территории п.Тушканиха услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п.Тушканиха показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения п.Тушканиха состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Структура системы водоснабжения п.Локоток

На территории п.Локоток услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п.Локоток показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения п.Локоток состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в п.Октябрьский  осуществляется  водозабором , состоящего из 1-х скважин.

Добыча подземных вод в п.Отрада осуществляется  водозабором , состоящего из 1 скважины.

Добыча подземных вод в Локоток осуществляется  водозабором , состоящего из 1 скважин.

Добыча подземных вод на станции около с.Павлавка осуществляется  водозабором , состоящего из 2 скважин.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице

ниже.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результат исследования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв.№5770 п.Октябрьский | Скв№9970 п.Отрада | Скв№ 9969 п.Локоток | Скв№ 1 с.Павловка | Скв№ 2 с.Павловка |
| 1. | Запах при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Запах при 60°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Привкус при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мутность | мг/дм3 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |
| 5. | Цветность | град | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 6,0 | 5,9 |
| 6. | ОКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 7. | ТКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 8. | ОМЧ | мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл |

Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод. Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр  гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Змеиногорске, Змеоногорском, Локтевском и Третьяковском районах»

Качественный состав извлекаемых подземных вод по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Бактериологические показатели соответствуют норме.

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора

| № п/п | № скважин по док. | Место положения скважин | Абс мм | Произв м3/час | Время работы час/сут | Год строит. организация | Глуб. м | Дебит скв. м/час | Уров. Воды Дин. | Уров. Воды статич. | Габар. Разм павиль она | Накопитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 5770 | п.Октябрьский | 219 | 6,3 | 24 | Руб.СМУ | 94 | 4 |  |  | 2,5*2,5*2,4 | Башня |
| 2 | 9970 | п.Отрада | 219 | 6,3 | 24 | 1969г. Руб. СМУ | 60 | 6 |  |  | 2,5*2,5*2,4 | Башня |
| 3 | 9969 | п.Локоток | 219 | 6,3 | 24 | Руб.СМУ | 57 | 8 |  |  | 2,5*2,5*2,4 | Башня |
| 4 | 1 | с.Павловка | 219 | 40 | 24 | 2006г. ОАО «РАЭ» | 25 | 35 | 8,0 | 4,8 | 2,5*2,5*2,4 | резервуар |
| 5 | 2 | с.Павловка | 219 | 40 | резерв | Руб.СМУ | 25 | 35 | 8,0 | 4,8 | 2,5*2,5*2,4 |  |

В качестве водоподъемных устройств в п.Октябрьский на скважине №5770 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,3-125. В п.Отрада на скважине №9970 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,3-125. В п.Локоток на скважине №9969 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,3-110. На станции В с.Павловка на скважине №1 используется глубинный насос ЭЦВ- 8-40-180, на скважине №2 используется глубинный насос ЭЦВ- 8-40-180. Водоотбор по водозабору не превышает 0,28 тыс. куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами подается в п.Октябрьский в  водонапорную башню Рожновского объемом 80 м3, в п.Отрада в водонапорную башню Рожновского объемом 40 м3, в п.Локоток в водонапорную башню Рожновского объемом 40 м3, в с.Павловка в сборный резервуар объемом 120 м3. Учет водопотребления на скважинах производится расчетным методом.

1.1.4.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружений очистки и подготовки воды нет

    - Описание технологических зон водоснабжения

В п.Октябрьский из скважины артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125 по напорному  водоводу диаметром 100 мм  подается в водонапорную башню Рожновского объемом 80 м3.

Из водонапорной башни вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

В п.Отрада из скважины артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125 по напорному  водоводу диаметром 50 мм подается в водонапорную башню Рожновского объемом 40 м3

Из водонапорную башню Рожновского вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная

В п.Локоток из скважины артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ 6-6,3-110 по напорному  водоводу диаметром 50 мм подается в водонапорную башню Рожновского объемом 40 м3

Из водонапорную башню Рожновского вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная

В с.Павловка из скважин артезианская питьевая вода насосоми марки ЭЦВ 8-40-180,  по напорному  водоводу диаметром 100 мм подается в сборный резервуар объемом 120 м3 Из резервуера с помощью станции второго подъема по чугунному трубопроводу диаметром 200мм подается в п.Октябрьский и п.Тушканиха.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная

    - Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

п.Октябрьский: Протяженность сетей водопровода: 17,7 км на балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 200 мм.

п.Отрада: Протяженность сетей водопровода: 5,2 км на балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 100 мм.

п.Тушканиха: Протяженность сетей водопровода: 10,4 км на балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 200 мм.

п.Локоток: Протяженность сетей водопровода: 2,9 км на балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 100 мм

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 65% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 76% сетей - более 20 лет;

- 93% сетей - более 15 лет;

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории п.Октябрьский нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории п.Отрада нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории п.Тушканиха нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории п.Локоток нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных сетей

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории п.Октябрьский бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории п.Отрада бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории п.Тушканиха бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории п.Локоток бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных сетей.

X/*	с»	с»	с»	с»

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий  составляют 9300 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 65% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

- Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

- Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды составлялся на основе информации, предоставленной МУП «ЖКХ Змеиногорского района». Баланс представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Баланс подачи и реализации воды, м3/сутки

| Месяц/год | Авг.18 |  | Сент.18 |  | Окт.18 |  | Ноя.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков |
| Средний | 5850 | 5135 | 6305 | 5750 | 6734 | 6340 | 6430 | 6210 |

Максимальный часовой расход потребления составляет 19 м /ч.  Водный баланс МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлен в таблице ниже.

Таблица 5. Водный баланс МУП «ЖКХ Змеиногорского района»

| Нужды водопотребления | Годовой расход,тыс м3 |  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| Общий забор воды | 89 | 89 | 88 | 88 |  | 246 |  |
| Подача в сеть | 85 | 85 | 84,5 | 84 |  | 237 |  |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 82 | 81,5 | 81 | 80,5 |  | 227 |  |
| Жилой сектор | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 |  | 87 |  |
| Промышленные предприятия | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |  | 133 |  |
| Бюджетные организации | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 7 |  |

- Потребители воды

Население:

| Здание |  |  |  | Общая площадь | Количество зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение |  |  | Ответственный владелец |  |  |

| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Молодежная ул, дом № 1 |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв. 1 |  | Верещагин Владимир Андреевич |  | 3 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Молодежная ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Бондарев Александр Михайлович |  | 2 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Новая ул, дом № 10 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Шейкина Алла Витальевна |  | 3 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Новая ул, дом № 11 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Седнев Александр Николаевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Журавкин Алексей Викторович |  | 4 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Новая ул, дом № 13 |  |  |  | 9 |
| Кв. 1 |  | Толстикова Антонина Андреевна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Суханов Анатолий Владимирович |  | 7 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Новая ул, дом № 14 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Голышкин Виктор Анатольевич |  | 2 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Новая ул, дом № 15 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Иващенко Антонина Васильевна |  | 1 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Новая ул, дом № 2 |  |  |  | 11 |
| Кв. 1 |  | Старцев Павел Васильевич |  | 6 |
| Кв. 2 |  | Котин Евгений Александрович |  | 5 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Новая ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Рыжих Валентина Михайловна |  | 2 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Новая ул, дом № 4 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Рыжих Сергей Викторович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Яровой Николай Николаевич |  | 2 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Новая ул, дом № 7 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Долгов Сергей Владимирович |  | 4 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Предгорная ул, дом № 11 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Круговых Владимир Михайлович |  | 2 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Предгорная ул, дом № 4 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Заёнцева Валентина Васильевна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Садоков Василий Алексеевич |  | 2 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Предгорная ул, дом № 5 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Заенцев Андрей Вячеславович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Николаенко Екатерина Борисовна |  | 3 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Предгорная ул, дом № 7 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Иващенко Елена Борисовна |  | 2 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Речная ул, дом № 10 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Иващенко Виталий Викторович |  | 1 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Речная ул, дом № 14 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Яровой Борис Николаевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Суханов Александр Владимирович |  | 5 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Речная ул, дом № 15 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Фролова Валентина Витальевна |  | 2 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Речная ул, дом № 17 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Носкова Евдокия Мануиловна |  | 1 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Речная ул, дом № 18 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Полуянова Татьяна Валентиновна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Полуянов Владимир Георгиевич |  | 3 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Речная ул, дом № 3 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Серебрякова Людмила Георгиевна |  | 1 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Речная ул, дом № 6 |  |  |  | 6 |
| 1 |  | Кутняшов Яков Матвеевич |  | 6 |
| 658461, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Локоток п, Речная ул, дом № 9 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Никифоров Степан Иванович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, 40 лет Победы ул, дом № 11 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Решетняк Владимир Иванович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, 40 лет Победы ул, дом № 17 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Ерунина Маргарита Николаевна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, 40 лет Победы ул, дом № 20 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Касяненко Галина Петровна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, 40 лет Победы ул, дом № 23 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Селимжанов Валерий Николаквич |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 1 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Семенюта Мария Юрьевна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Чумакова Людмила Николаевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 11 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Артюхов Виктор Дмитриевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 13 |  |  |  | 2 |
| Кв. 3 |  | Воробьева Надежда Владимировна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 16 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Устименко Владимир Алексеевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 18 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Шишкина Нина Федоровна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 19 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Журавкин Сергей Владимирович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 21 |  |  |  |  |
| 1 |  | Белоусов Борис Михайлович |  |  |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 3 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Вальдер Виктор Давыдович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Тюляндин Анатолий Анатольевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 33 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Приходько Галина Константиновна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 35 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Дубровская Дюдмила Георгиевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 5 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Голышкин Василий Сергеевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 6 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Косых Надежда Васильевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 7 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Хрусталев Владимир Николаевич |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Журавкина Надежда Федоровна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Алтайская ул, дом № 9 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Сердцев Александр Владимирович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Журавлев Сергей Алексеевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Ветеранов пер, дом № 1а |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Аверкина Людмила Кузьмовна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Ветеранов пер, дом № 2 |  |  | 51,2 | 2 |
| 1 |  | Аверкина Мария Тихоновна | 51,20 | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Ветеранов пер, дом № 3 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Аверкина Наталья Васильевна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Ветеранов пер, дом № 4 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Должиков Иван Кириллович |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Западная ул, дом № 1 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Стоякин Сергей Юрьевич |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Западная ул, дом № 11 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Суханов Николай Петрович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Западная ул, дом № 5 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Магасумова Валентина Петровна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 10 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Мокшин Иван Валентинович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 11 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Кульбакина Валентина Александровна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 12 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Попова Тамара Яковлевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 13 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Исаков Виктор Анатольевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 14 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Русанов Иван Иванович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 15 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Корнилова Оксана Ивановна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 16 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Серикова Олеся Генндьевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 19 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Гриценко Валентина Андреевна |  |  |
| Кв. 2 |  | Комарцова Клавдия Семеновна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 2 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Клесунов Юрий Николаевич |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 20 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Кузняков Николай Федорович |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 21 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Отставнова Ольга Анатольевна |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 24 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Чернецов Геннадий Степанович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 26 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Воробьев Иван Николаевич |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Дудник Владимир Яковлевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 5 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Серикова Наталья Викторовна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 7 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Гайворонских Николай Михайлович |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 8 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Щербинин Виктор Яковлевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Заречная ул, дом № 9 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Пустовалов Геннадий Прокопьевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Комсомольская ул, дом № 11 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Косых Александр Алексеевич |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Комсомольская ул, дом № 12 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Мордовина Лидия Павловна |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Комсомольская ул, дом № 13 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Голышкина Евгения Александровна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Комсомольская ул, дом № 14 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Юраков Алексей Федорович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Комсомольская ул, дом № 16 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Гладких Анатолий Федорович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Комсомольская ул, дом № 3 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Подкорытов Петр Николаевич |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Комсомольская ул, дом № 9 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Николаев Сергей Иванович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 1 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Бондарева Галина Николаевна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Беленко Нина Васильевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 11 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Юрышева Галина Борисовна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 12 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Тихонская Любовь Александровна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 13 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Золоторева Галина Артемьевна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 14 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Гаврилова Светлана Анатольевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 15 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Назаренко Нина Матвеевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 1а |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Трунова Антонина Степановна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 2 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Лоран Сергей Адамович |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 20 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Юраков Виктор Алексеевич |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 21 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Кульбакин Николай Александрович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Дубровская Анна Филипповна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 4 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Мумлев Геннадий Павлович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 5 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Голышкина Наталья Викторовна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 6 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Федорова Наталья Сергеевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 8 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Калабухова Анна Иосифовна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Молодежная ул, дом № 9 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Коблякова Елена Николаевна |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 1 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Высоцкая Альбина Геннадьевна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 10 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Самокрутова Мина Райнгольдовна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 11 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Лапаев Владимир Васильевич |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 12 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Волохова Надежда Михайловна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 14 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Попов Анатолий Васильевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 2 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Лунева Мария Генриховна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Михель Владимир Андреевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 20 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Звягин Николай Петрович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 22 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Шишаева Надежда Георгиевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 24 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Чумакова Оксана Анатольевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 26 |  |  |  | 7 |
| Кв. 2 |  | Шубина Светлана Николаевна |  | 4 |
| Кв. 3 |  | Обельчак Сергей Викторович |  | 1 |
| Кв. 4 |  | Виноградов Александр Иванович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 3 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Грунских Сергей Емельянович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Седнев Сергей Иванович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 4 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Шефер Надежда Григорьевна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Бурмакина Екатерина Васильевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 5 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Абрамов Александр Александрович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Дубровская Лариса Павловна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 6 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Сороколетова Екатерина Васильевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 7 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Мордовин Вадим Юрьевич |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Сотникова Светлана Александровна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 8 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Тюляндин Николай Анатольевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Новая ул, дом № 9 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Мисягина Татьяна Фёдоровна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Озерная ул, дом № 1 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Маркова Зинаида Андреевна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Озерная ул, дом № 10 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Семибратова Валентина Николаевна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Озерная ул, дом № 13 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Укокова Светлана Васильевна |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Озерная ул, дом № 1а |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Вальдер Ольга Николаевна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Антонова Марина Владимировна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Озерная ул, дом № 1Б |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Дьячков Валерий Степанович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Озерная ул, дом № 2 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Юрошев Геннадий Петрович |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Озерная ул, дом № 20 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Дудник Сергей Яковлевич |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Озерная ул, дом № 4 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Ланин Владимир Викторович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Озерная ул, дом № 6 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Фохт Евгения Владимировна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Тимошилова Любовь Николаевна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 1 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Воронцова Татьяна Петровна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 10 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Журавлева Зоя Афанасьевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 11 |  |  |  | 8 |
| Кв. 2 |  | Серикова Валентина Петровна |  | 8 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 13 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Демченко Вера Иосифовна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Кобляков Денис Анатольевич |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 14 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Попова Анна Михайловна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Воробьёва Наталья Васильевна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 17 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Кудинова Клавдия Васильевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 18 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Митин Василий Николаевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 2 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Лямкина Раиса Николаевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 3 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Энгель Александрович Александрович |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 3а |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Сорокина Анна Федоровна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 4 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Шишкина Галина Андреевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 5 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Попова Надежда Николаевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 6 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Пустовалов Юрий Прокопьевич |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Пустовалова Тамара Ивановна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 7 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Фоминых Геннадий Егорович |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Фоминых Марина Геннадьевна |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Рабочая ул, дом № 9 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Шотт Иван Артурович |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 1 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Кравцов Николай Арсентьевич |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Комаров Алексей Анатольевич |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 10 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Волохов Николай Васильевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 14 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Селимжанов Анатолий Николаевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 15 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Эккерт Нина Александровна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 18 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Гофман Нина Яковлевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 19 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Горшт Елена Владимировна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 2 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Черенкова Мария Степановна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Голышкин Александр Сергеевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 22 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Сапрыкина Любовь Яковлевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 24 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Назаренко Андрей Васильевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Кононов Николай Иванович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 26 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Сороколетова Антонина Алексеевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 28 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Смакотина Нина Анатольевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 29 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Савельев Василий Петрович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Булгакова Евгения Анатольевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 2а |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Трунов Владимир Иванович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 3 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Седнева Александра Семеновна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 30 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Лебедев Аркадий Николаевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 5 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Иващенко Татьяна Валерьевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 6 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Мумлев Андрей Геннадьевич |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Распопин Евгений Владимирович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Садовая ул, дом № 9 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Лапаев Николай Васильевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Советская ул, дом № 1 |  |  |  | 6 |
| 1 |  | Бондаренко Виктор Викторович |  | 6 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Советская ул, дом № 10 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Карпов Николай Георгиевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Советская ул, дом № 11 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Сороколетова Римма Кузьминична |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Советская ул, дом № 12 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Тырин Василий Николаевич |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Советская ул, дом № 2 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Кель Владимир Иванович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Советская ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Николаенко Геннадий Павлович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Советская ул, дом № 6 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Чалкина Оксана Алексеевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Советская ул, дом № 7 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Николаенко Дмитрий Васильевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 1 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Яровой Виктор Николаевич |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Кулинич Алексей Викторович |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 10 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Бондарев Виталий Евгеньевич |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 12 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Николаенко Валентина Иосифовна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Букарасев Алексей Николаевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 14 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Кан-Хао-Нам |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 15 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Басаргина Ольга Николаевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 17 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Бурдучкин Александр Егорович |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Сороколетов Владимир Георгиевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 20 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Руднева Любовь Александровна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 3 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Фролова Наталья Николаевна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Решетникова Татьяна Алексеевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 4 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Ермоленко Надежда Семеновна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Бетлемян Валентина Ивановна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 5 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Букарасева Елена Иосифовна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Пугина Галина Ивановна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 7 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Шкурина Валентина Ефремовна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Бондарева Вера Никитишна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 8 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Азатян Валентина Никитична |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Степная ул, дом № 9 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Рябова Людмила Александровна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Школьная ул, дом № 11 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Звягин Сергей Юрьевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Школьная ул, дом № 2 |  |  | 494,7 | 16 |
| Кв. 1 |  | Иващенко Надежда Григорьевна | 52,20 | 1 |
| Кв. 2 |  | Чуев Евгений Иванович | 41,80 | 1 |
| Кв. 3 |  | Овчинников Алексей Федорович | 52,30 | 2 |
| Кв. 4 |  | Митина Лидия Егоровна | 40,70 | 1 |
| Кв. 5 |  | Шарапова Валентина Николаевна | 30,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Клесунова Раиса Семеновна | 41,30 | 1 |
| Кв. 8 |  | Воронцова Наталья Ивановна | 41,30 | 1 |
| Кв. 9 |  | Байдюк Тамара Васильевна | 41,30 | 2 |
| Кв. 10 |  | Лебедев Юрий Николаевич | 55,60 | 1 |
| Кв. 11 |  | Моисеева Ирина Михайловна | 43,10 | 2 |
| Кв. 12 |  | Крец Татьяна Анатольевна | 55,10 | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Школьная ул, дом № 2а |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Аверкина Зинаида Петровна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Школьная ул, дом № 3 |  |  | 333,4 | 12 |
| Кв. 2 |  | Пустовалова Людмила Михайловна | 40,70 | 1 |
| Кв. 3 |  | Шубина Ираида Тимофеевна | 43,70 | 1 |
| Кв. 5 |  | Макаренко Елена Ивановна | 30,20 | 1 |
| Кв. 7 |  | Игонина Татьяна Ивановна | 30,20 | 1 |
| Кв. 8 |  | Савченко Оксана Анатольевна | 41,30 | 1 |
| Кв. 10 |  | Помольцева Тамара Денисовна | 52,30 | 2 |
| Кв. 11 |  | Стоякин Юрий Михайлович | 42,70 | 2 |
| Кв. 12 |  | Сигаева Нина Филипповна | 52,30 | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Школьная ул, дом № 4 |  |  | 45,5 | 6 |
| Кв. 1 |  | Антонова Любовь Витальевна | 45,50 | 5 |
| Кв. 2 |  | Боброва Татьяна Юрьевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Школьная ул, дом № 5 |  |  | 470,4 | 13 |
| Кв. 1 |  | Шестакова Надежда Алексеевна | 52,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Горлова Татьяна Петровна | 40,70 | 1 |
| Кв. 4 |  | Рыбакова Валентина Даниловна | 40,70 | 1 |
| Кв. 5 |  | Губицких Иван Иванович | 30,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Бейфус Лидия Эмануиловна | 41,30 | 1 |
| Кв. 7 |  | Белкин Владимир Анатольевич | 30,20 | 2 |
| Кв. 8 |  | Каист Любовь Александровна | 41,30 | 1 |
| Кв. 9 |  | Рыбкин Александр Семенович | 42,70 | 1 |
| Кв. 10 |  | Пустовалова Евгения Анатольевна | 55,70 | 1 |
| Кв. 11 |  | Шумаева Нина Тимофеевна | 43,50 | 2 |
| Кв. 12 |  | Лазникова Любовь Филипповна | 52,30 | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Школьная ул, дом № 6 |  |  | 87,3 | 6 |
| Кв. 1 |  | Халуновский Владимир Васильевич | 44,30 | 4 |
| Кв. 2 |  | Чалых Анатолий Петрович | 43,00 | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Школьная ул, дом № 7 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Семыкина Любовь Алексеевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Школьная ул, дом № 8 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Тюляндина Раиса Егоровна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Школьная ул, дом № 9 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Седнева Ольга Николаевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 10 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Рыбаков Михаил Семенович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 11 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Майер Анатолий Давыдович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 15 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Кроткина Вера Ивановна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 21 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Файзиметова Жария Гумеровна |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 22 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Крайнова Валентина Петровна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 23 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Стрельцова Татьяна Васильевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 24 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Рыбаков Евгений Сергеевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 26а |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Мисягина Надежда Васильевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 28 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Рыбаков Сергей Анатольевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Рыбаков Сергей Сергеевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Кутняшов Иван Матвеевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 31 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Шефер Александр Андреевич |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 31 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Мецлер Владимир Иванович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 33 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Сухачева Инна Алексеевна |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 34 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Карпенко Екатерина Кирилловна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Дьячков Василий Михайлович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 35 |  |  |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Ерышева Любовь Ивановна |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 36 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Журавкин Виктор Григорьевич |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Давыдова Татьяна Николаевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 38 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Демина Вера Михайловна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Дьячков Михаил Михайлович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 39 |  |  |  | 10 |
| Кв. 1 |  | Гунько Наталья Александровна |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Рыбаков Игорь Алексеевич |  | 5 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 40 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Дьячков Игорь Васильевич |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 44 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Рыбаков Алексей Семенович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 6 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Васильева Любовь Васильевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Зеленая ул, дом № 9 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Рыбаков Алексей Михайлович |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Отрада п, Набережная ул, дом № 7 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Голиков Николай Васильевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Октябрьская ул, дом № 11 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Попов Николай Леонидович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Октябрьская ул, дом № 18 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Свиридов Станислав Владимирович |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Октябрьская ул, дом № 5 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Чалых Леонид Петрович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Октябрьская ул, дом № 7 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Карыпова Галина Васильевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Пролетарская ул, дом № 1 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Фролова Валентина Васильевна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Кравцов Виктор Иванович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Пролетарская ул, дом № 10 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Энгель Светлана Петровна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Пролетарская ул, дом № 13 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Попов Андрей Николаквич |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Мумлева Наталья Николаевна |  | 4 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Пролетарская ул, дом № 14 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Воронков Сергей Викторович |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Пролетарская ул, дом № 24 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Белоусова Элла Андреевна |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Пролетарская ул, дом № 3 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Протопопова Галина Михайловна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Комаров Анатолий Алексеевич |  | 2 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Пролетарская ул, дом № 44 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Кравцова Анна Алексеевна |  | 1 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Пролетарская ул, дом № 5 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Саушкин Сергей Петрович |  | 3 |
| 658462, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Тушканиха п, Пролетарская ул, дом № 7 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Саушкина Ольга Петровна |  | 4 |

Бюджетные организации:

Администрация Октябрьского сельского совета

МБОУ «Октябрьская СОШ»

КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска»

Прочие потребители:

ПАО «Ростелеком»

ИП КФХ Дьячков А.С.

Змеиногорское РайПо

ООО «Октябрьский»

ИП Пунтусова Е.С

- Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Оценка проводилась по данным МУП «ЖКХ Змеиногорского района» и представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь

|  |  | Годовой расход, |  |  | Суточный расход тыс м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | тыс м3 |  | средний |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Неучтенные расходы и потери воды | 34,20 | 35,4 | 35,4 | 36,5 | 0,101 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Полезные расходы, в т.ч. | 16,0 | 16,5 | 15,9 | 16,2 | 0,046 |  |
| прочие технологические нужды | 4,5 | 5 | 4,4 | 4,7 | 0,013 |  |
| собственные нужды сооружений | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,011 |  |
| чистка резервуаров | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,008 |  |
| технологические нужды эксплуатации сетей (включая профилактические промывки) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,011 |  |
| проверка пожарных гидрантов и пожаротушение | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,003 |  |
| Скрытые утечки | 5,1 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 0,018 |  |
| Видимые утечки на сетях (аварии) | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 0,010 |  |
| Естественная убыль | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,027 |  |

- Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление

Тарифы

Данные по тарифам на водоподведение  МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлены в таблице  ниже.

Таблица 8. Тарифы МУП «ЖКХ Змеиногорского района»

| Период |  | Тариф, руб/м3 без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода |  |
| 2015 | С июля | 26,36 |  |
| 2016 | С июля | 26,36 |  |
| 2017 | С января | 27,98 |  |
| 2018 | весь | 27,98 |  |

Нормативы водопотребления и водоотведения МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлены в решении №80 от 17 июня 2015 года  «О утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Алтайского края»

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

На предприятиях  для учета воды установлены водосчетчики крыльчатые с диаметрами условного прохода от 15 до 20 мм в количестве 4 шт. У жителей в домах индивидуальной застройки и в квартирах многоэтажных домов установлено 206 индивидуальных водосчетчика.

.

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2035г. – небольшое уменьшение потребителей

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом имеющегося объема водопотребления и перспектив дальнейшего развития предлагается реконструция водопровода, уменьшения диаметров подводящих труб и переход на использование одной скважины в с.Павловка